## Contribuições por dispositivos
Lista de verificação de itens de férias | [5 empty] | Total | 1
[6 empty] | Preenchido | 2
[6 empty] | Não preenchido | 0 | Progresso: | 200%
ID do participante | Instituição | Segmento | Dispositivos | Proposta | Justificativa | TAGs
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – INTRODUÇÃO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – DEFINIÇÕES | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura do prato (H) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura reduzida dos pratos (h) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Constante de distribuição (KO) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatograma | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retardo (RF) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retenção (k) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de separação (α) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de simetria (AS) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Número de pratos teóricos (N) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
676 | PF Consumer Healthcare Brazil Imp e Dist | Empresa | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Número de pratos teóricos (N) |  | -Number of Theoretical Plates definition: The first paragraph aligns with PDG, but the first calculation does not. This appears to be legacy FB text. The second calculation does, however, align with the PDG text. I am not sure if both calculations need to be included. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Pico | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação pico/vale (p/v) | Não fica claro na proposta nem no ICH, nem na farmacopeia americana muito menos na brasileira que discursa quando uma monografia solicita razão de pico vale de no mínimo 10 em detrimento que quando o Hv (altura do vale) é zero, automaticamente o software não consegue calcular a razão pico/vale, como a separação quando é zero tende ao infinito, então automaticamente passa no critério. Passei por 3 empresas que validaram um método na monografia americana em que havia a citação de pico/vale como critério de aceitação de no mínimo 10, das três vezes o cromatograma não conseguia calcular a razão do pico vale, devido ao Hv ser zero, que obrigatoriamente quando Hv = 0, há uma separação entre os dois picos, ou seja não precisaria apresentar número de pico vale, que o software o deixaria em branco, que qualquer número dividido por zero é zero. Porém, as três empresas que passei, ficaram com receio da Anvisa solicitar o número, e solicitaram para eu forçar o pico (criar um pico inexistente e colocar um comando de force drop line, para a linha de base ser forçada para baixo de modo que crie uma altura forçada da altura do vale em relação ao pico principal (Hv). Com isso o Hv seria forçado a ser calculado. Porém entendo que essa prática é errada, e que falta conhecimento científico para muitas indústrias farmacêuticas. Em discussão com o Horácio Papa da USP, ele comentou quando Hv= 0, a separação é infinita então automaticamente passa no critério. Então deveria ser melhor descrito que quando o Hv é zero qual outro critério de aceitação pode ser apresentado para provar, exemplo a resolução entre o suposto pico vale e o pico principal deve ser maior que 1,6 na ausência do software calcular a razão pico vale, por ter o Hv = 0. | Sem a menção de alternativa de métodos farmacopeicos que solicitam razão de pico/vale de no mínimo 10 por exemplo quando a Hv = 0 sobre o que pode ser apresentado para comprovar Hv = 0, muitas indústrias farmacêuticas produzem dados irreais com comandos de cromatogramas que a Anvisa não recebe e não sabe que esta acontecendo para poder corrigir a falha. Quem trabalha com a USP é consenso que quando há separação suficiente que o Hv apresenta valor zero, há uma separação suficiente do gráfico, que pode ser representado pela resolução entre os picos. Nas referências fica claro como o software calcula, as farmacopeias não oferecem opção de quando não calcula o que pode ser apresentado, por isso as indústrias que passei mesmo havendo separação cromatográfica me fizeram forçar o uso de edição de ferramentas de integração para aparecer o número de pico vale, mesmo não tendo necessidade, que quando o Hv = 0 nos parâmetros default de integração automaticamente há separação então o critério passa automaticamente. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação sinal/ruído (S/R) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
675 | ALANAC - Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais | Entidade representativa do setor regulado | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação sinal/ruído (S/R) |  | Dúvida: RELAÇÃO SINAL/RUÍDO (S/R) A Consulta pública propõe alterar a forma de cálculo da relação sinal ruído, entretanto, este valor é diferente do disposto no capítulo geral <621> Chromatography, da USP, dito isto, gostaríamos de verificar a possibilidade de utilizar o cálculo proposto para o parâmetro relação sinal-ruído conforme já estabelecido pela USP. | #REF!
676 | PF Consumer Healthcare Brazil Imp e Dist | Empresa | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação sinal/ruído (S/R) |  | -Signal to Noise definition: This text aligns with the original PDG sign-off. However, I would like to mention that the USP and Ph. Eur. have both updated the definition of noise from the PDG text “20 times peak width at half-height” to “5 times peak width at half-height.” The Japanese Pharmacopoeia has also proposed to make this change so I would suggest that the FB align as well. The sentence “If a baseline of 20 times width at ½ height cannot be obtained….” could therefore be deleted. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Resolução (RS) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
676 | PF Consumer Healthcare Brazil Imp e Dist | Empresa | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Resolução (RS) |  | -Resolution definition: The first calculation given in this definition does not align with the PDG text. I did not find it in the former FB text either. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retardo relativo (Rrel) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retenção relativa (r) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção (tR) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
478 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção relativo (RRT) | "Tempo de retenção relativo (RRT) : Quando os tempos de retenção e as retenções relativas são fornecidas em monografias, estes são geralmente apenas para fins informativos. Não há critérios de aceitação aplicados a retenções relativas." | Qual será o critério estabelecido de variação do tempo de retenção relativo do meu cromatograma e do método farmacopéico? Empresas estabelecem critérios como 10% ou até mesmo 1 ou 2 minutos em relação ao método farmacopéico. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção relativo (RRT) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção de um composto não retido (to) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo total da fase móvel (tt) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo morto (tM) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume morto (VM) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção de um composto não retido (Vo) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de permanência (D) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção (VR) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume total da fase móvel (Vt) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – ADEQUABILIDADE DO SISTEMA | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
675 | ALANAC - Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais | Entidade representativa do setor regulado | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – ADEQUABILIDADE DO SISTEMA |  | Comentário: ADEQUABILIDADE DO SISTEMA A consulta pública traz, em alinhamento ao descrito na USP, um tópico sobre adequação do sistema no qual é apresentado o item Repetibilidade do sistema – ensaio de uma substância ativa ou de um excipiente. A revisão não deixa claro se este critério de desvio deve ser aplicado apenas nos ensaios de doseamento de IFA e de excipientes ou se aplica também à métodos de doseamento em produto acabado. Vide comentário - Repetibilidade do sistema | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
675 | ALANAC - Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais | Entidade representativa do setor regulado | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema |  | Comentário: ADEQUABILIDADE DO SISTEMA A consulta pública traz, em alinhamento ao descrito na USP, um tópico sobre adequação do sistema no qual é apresentado o item Repetibilidade do sistema – ensaio de uma substância ativa ou de um excipiente. A revisão não deixa claro se este critério de desvio deve ser aplicado apenas nos ensaios de doseamento de IFA e de excipientes ou se aplica também à métodos de doseamento em produto acabado. Vide comentário - ADEQUABILIDADE DO SISTEMA | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Sensibilidade do sistema | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Simetria de pico | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – AJUSTE DAS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia em camada delgada | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
478 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Parâmetros da coluna e fluxo | As dimensões e partículas utilizadas no desenvolvimento de um método farmacopéico são baseados num procedimento criado e elaborado por um terceiro e reproduzido pela farmacopéia e não necessariamente deve ser seguida MARCA e MODELO informados na Farmacopeia americana através do seu site. Texto válido para eluição de gradiente. | Algumas colunas estabelecidas no método farmacopéico da USP foram descontinuadas pelo fabricante PerkinElmer, como no caso do PACLITAXEL INJECTION (coluna Fluorosep), AZITHROMYCIN (coluna Gammabond), PAROXETINE EXTENDED-RELEASE TABLETS (coluna Chromagabond) e a Farmacopeia não recebeu a notificação e não tem como saber se as colunas destes métodos foram descontinuadas, cabendo a terceiros a criação de um novo método e submissão à eles, para que entre numa fila de análise e consequentemente uma demora que poderao levar anos. Outro ponto são os métodos que utilizam colunas com fase estacionárias criadas em 1972, como no caso das colunas WAT027324 - µBondapak C18 Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk, onde a fase estacionária é de partículas irregulares e com baixo número de pratos teóricos, onde: A ANVISA tem solicitado as empresas farmacêuticas a utilização e reprodução dos métodos tal qual estabelecidos na USP, quando apresentado, e seguido o que está estabelecido na aba Chormatographic columns (https://www.uspchromcolumns.com/chrom/display) onde muitas das vezes são essas colunas antigas que foram utilizadas e as empresas não modificam pois terão que validar todo o método, pois utilizaram uma coluna diferente do que foi estabelecido. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Parâmetros da coluna e fluxo | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Fase móvel | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Parâmetros da coluna e fluxo | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Fase móvel | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Volume de permanência (Dwell time) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a gás - Parâmetros da coluna | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando uma curva de calibração | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando ponto único de calibração | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando uma curva de calibração | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando ponto único de calibração | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Procedimento de normalização | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Resposta do detector | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Picos interferentes | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Integração de picos | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Limite de notificação | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – Texto inicial | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Fases estacionárias (adsorventes) | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Reveladores e métodos de detecção | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Interpretação | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – Texto inicial | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA ASCENDENTE | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA DESCENDENTE | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– Texto inicial | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– EQUIPAMENTO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – Texto inicial | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Injetores | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases estacionárias | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases móveis | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Detectores | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Dispositivos para tratamento de dados | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – PROCEDIMENTO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – Texto inicial | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – EQUIPAMENTO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Calibração direta | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
620 | Pessoa Física |  | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Adição de padrão | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | #REF!
ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES
Consulta Pública nº 1250/2024
Assunto: Proposta de revisão do método geral 5.2.17 Cromatografia.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Contribuições por pessoa
Data de envio | ID da resposta | Nome dos Respondentes | Qual a origem da sua contribuição? | Em qual unidade da federação? | A sua contribuição será feita em nome de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? | Nome da instituição: | Qual o CNPJ da instituição que você representa? | Qual é o seu segmento? | Em qual desses segmentos você se identifica como setor regulado? | Você é a favor desta proposta? | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – INTRODUÇÃO - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – INTRODUÇÃO - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – DEFINIÇÕES - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – DEFINIÇÕES - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura do prato (H) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura do prato (H) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura reduzida dos pratos (h) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura reduzida dos pratos (h) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Constante de distribuição (KO) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Constante de distribuição (KO) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatograma - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatograma - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retardo (RF) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retardo (RF) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retenção (k) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retenção (k) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de separação (α) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de separação (α) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de simetria (AS) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de simetria (AS) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Número de pratos teóricos (N) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Número de pratos teóricos (N) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Pico - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Pico - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação pico/vale (p/v) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação pico/vale (p/v) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação sinal/ruído (S/R) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação sinal/ruído (S/R) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Resolução (RS) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Resolução (RS) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retardo relativo (Rrel) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retardo relativo (Rrel) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retenção relativa (r) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retenção relativa (r) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção (tR) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção (tR) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção relativo (RRT) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção relativo (RRT) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção de um composto não retido (to) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção de um composto não retido (to) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo total da fase móvel (tt) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo total da fase móvel (tt) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo morto (tM) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo morto (tM) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume morto (VM) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume morto (VM) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção de um composto não retido (Vo) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção de um composto não retido (Vo) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de permanência (D) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de permanência (D) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção (VR) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção (VR) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume total da fase móvel (Vt) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume total da fase móvel (Vt) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – ADEQUABILIDADE DO SISTEMA - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – ADEQUABILIDADE DO SISTEMA - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Sensibilidade do sistema - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Sensibilidade do sistema - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Simetria de pico - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Simetria de pico - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – AJUSTE DAS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – AJUSTE DAS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia em camada delgada - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia em camada delgada - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Parâmetros da coluna e fluxo - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Parâmetros da coluna e fluxo - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Fase móvel - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Fase móvel - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Parâmetros da coluna e fluxo - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Parâmetros da coluna e fluxo - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Fase móvel - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Fase móvel - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Volume de permanência (Dwell time) - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Volume de permanência (Dwell time) - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a gás - Parâmetros da coluna - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a gás - Parâmetros da coluna - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando uma curva de calibração - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando uma curva de calibração - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando ponto único de calibração - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando ponto único de calibração - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando uma curva de calibração - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando uma curva de calibração - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando ponto único de calibração - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando ponto único de calibração - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Procedimento de normalização - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Procedimento de normalização - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Resposta do detector - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Resposta do detector - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Picos interferentes - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Picos interferentes - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Integração de picos - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Integração de picos - Justificativa/comentários: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Limite de notificação - Proposta de alteração: | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Limite de notificação - Justificativa/comentários: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – Texto inicial - Proposta de alteração: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – Texto inicial - Justificativa/comentários: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Proposta de alteração: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Justificativa/comentários: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Fases estacionárias (adsorventes) - Proposta de alteração: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Fases estacionárias (adsorventes) - Justificativa/comentários: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Reveladores e métodos de detecção - Proposta de alteração: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Reveladores e métodos de detecção - Justificativa/comentários: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Interpretação - Proposta de alteração: | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Interpretação - Justificativa/comentários: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – Texto inicial - Proposta de alteração: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – Texto inicial - Justificativa/comentários: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS - Proposta de alteração: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS - Justificativa/comentários: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA ASCENDENTE - Proposta de alteração: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA ASCENDENTE - Justificativa/comentários: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA DESCENDENTE - Proposta de alteração: | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA DESCENDENTE - Justificativa/comentários: | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– Texto inicial - Proposta de alteração: | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA – Texto inicial - Justificativa/comentários: | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– EQUIPAMENTO - Proposta de alteração: | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– EQUIPAMENTO - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – Texto inicial - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – Texto inicial - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Injetores - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Injetores - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases estacionárias - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases estacionárias - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases móveis - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases móveis - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Detectores - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Detectores - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Dispositivos para tratamento de dados - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Dispositivos para tratamento de dados - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – PROCEDIMENTO - Proposta de alteração: | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – PROCEDIMENTO - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – Texto inicial - Proposta de alteração: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – Texto inicial - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – EQUIPAMENTO - Proposta de alteração: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – EQUIPAMENTO - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Proposta de alteração: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Calibração direta - Proposta de alteração: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Calibração direta - Justificativa/comentários: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Adição de padrão - Proposta de alteração: | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Adição de padrão - Justificativa/comentários: | Referências bibliográficas: | Você considera que esta proposta em consulta possui impactos: | Descreva aqui os impactos positivos:
2024-06-05 09:32:14 | 478 |  | Nacional | São Paulo - SP | Pessoa Física | Pessoa Física |  | Pesquisador ou membro da comunidade científica |  | Sim | [38 empty] | "Tempo de retenção relativo (RRT) : Quando os tempos de retenção e as retenções relativas são fornecidas em monografias, estes são geralmente apenas para fins informativos. Não há critérios de aceitação aplicados a retenções relativas." | Qual será o critério estabelecido de variação do tempo de retenção relativo do meu cromatograma e do método farmacopéico? Empresas estabelecem critérios como 10% ou até mesmo 1 ou 2 minutos em relação ao método farmacopéico. | [28 empty] | As dimensões e partículas utilizadas no desenvolvimento de um método farmacopéico são baseados num procedimento criado e elaborado por um terceiro e reproduzido pela farmacopéia e não necessariamente deve ser seguida MARCA e MODELO informados na Farmacopeia americana através do seu site. Texto válido para eluição de gradiente. | Algumas colunas estabelecidas no método farmacopéico da USP foram descontinuadas pelo fabricante PerkinElmer, como no caso do PACLITAXEL INJECTION (coluna Fluorosep), AZITHROMYCIN (coluna Gammabond), PAROXETINE EXTENDED-RELEASE TABLETS (coluna Chromagabond) e a Farmacopeia não recebeu a notificação e não tem como saber se as colunas destes métodos foram descontinuadas, cabendo a terceiros a criação de um novo método e submissão à eles, para que entre numa fila de análise e consequentemente uma demora que poderao levar anos. Outro ponto são os métodos que utilizam colunas com fase estacionárias criadas em 1972, como no caso das colunas WAT027324 - µBondapak C18 Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk, onde a fase estacionária é de partículas irregulares e com baixo número de pratos teóricos, onde: A ANVISA tem solicitado as empresas farmacêuticas a utilização e reprodução dos métodos tal qual estabelecidos na USP, quando apresentado, e seguido o que está estabelecido na aba Chormatographic columns (https://www.uspchromcolumns.com/chrom/display) onde muitas das vezes são essas colunas antigas que foram utilizadas e as empresas não modificam pois terão que validar todo o método, pois utilizaram uma coluna diferente do que foi estabelecido. | [81 empty] | Positivos | Os métodos cromatográficos são de extreme importância na indústria, principalmente na indústria farmacêutica onde os parâmetros estabelecidos nas farmacopeias são utilizados na sua integralidade para a reprodução dos seus métodos. Com a revisão dos ICH haverão necessidades de alteração de alguns pontos e temos que ter uma atenção nestes métodos pois serão necessários um conhecimento maior na parte cromatográfica. Outro ponto não citado acima, é a utilização de duas colunas de lotes diferentes na elaboração da robustez do método, que em termos gerais estão testando a robustez da coluna e não do método.
2024-06-20 20:50:44 | 620 |  | Nacional | São Paulo - SP | Pessoa Física | Pessoa Física |  | Pesquisador ou membro da comunidade científica |  |  | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Não fica claro na proposta nem no ICH, nem na farmacopeia americana muito menos na brasileira que discursa quando uma monografia solicita razão de pico vale de no mínimo 10 em detrimento que quando o Hv (altura do vale) é zero, automaticamente o software não consegue calcular a razão pico/vale, como a separação quando é zero tende ao infinito, então automaticamente passa no critério. Passei por 3 empresas que validaram um método na monografia americana em que havia a citação de pico/vale como critério de aceitação de no mínimo 10, das três vezes o cromatograma não conseguia calcular a razão do pico vale, devido ao Hv ser zero, que obrigatoriamente quando Hv = 0, há uma separação entre os dois picos, ou seja não precisaria apresentar número de pico vale, que o software o deixaria em branco, que qualquer número dividido por zero é zero. Porém, as três empresas que passei, ficaram com receio da Anvisa solicitar o número, e solicitaram para eu forçar o pico (criar um pico inexistente e colocar um comando de force drop line, para a linha de base ser forçada para baixo de modo que crie uma altura forçada da altura do vale em relação ao pico principal (Hv). Com isso o Hv seria forçado a ser calculado. Porém entendo que essa prática é errada, e que falta conhecimento científico para muitas indústrias farmacêuticas. Em discussão com o Horácio Papa da USP, ele comentou quando Hv= 0, a separação é infinita então automaticamente passa no critério. Então deveria ser melhor descrito que quando o Hv é zero qual outro critério de aceitação pode ser apresentado para provar, exemplo a resolução entre o suposto pico vale e o pico principal deve ser maior que 1,6 na ausência do software calcular a razão pico vale, por ter o Hv = 0. | Sem a menção de alternativa de métodos farmacopeicos que solicitam razão de pico/vale de no mínimo 10 por exemplo quando a Hv = 0 sobre o que pode ser apresentado para comprovar Hv = 0, muitas indústrias farmacêuticas produzem dados irreais com comandos de cromatogramas que a Anvisa não recebe e não sabe que esta acontecendo para poder corrigir a falha. Quem trabalha com a USP é consenso que quando há separação suficiente que o Hv apresenta valor zero, há uma separação suficiente do gráfico, que pode ser representado pela resolução entre os picos. Nas referências fica claro como o software calcula, as farmacopeias não oferecem opção de quando não calcula o que pode ser apresentado, por isso as indústrias que passei mesmo havendo separação cromatográfica me fizeram forçar o uso de edição de ferramentas de integração para aparecer o número de pico vale, mesmo não tendo necessidade, que quando o Hv = 0 nos parâmetros default de integração automaticamente há separação então o critério passa automaticamente. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | Contribuição apenas sobre o tema pico/vale. | https://support.waters.com/KB_Inf/Empower_Tips_of_the_Week/WKB69952_How_to_Calculate_the_Ratio_of_Peak_Height_to_Valley_Height#:~:text=Start%20p%2Fv%20calculates%20the%20ratio%20of%20peak%20height,a%20peak%20end%20equal%20to%20the%20valley%20point. https://support.waters.com/KB_Inf/Empower_Breeze/WKB12728_Start_and_End_p_v_is_not_being_calculated_in_Empower_3 | Positivos | Não fiz a leitura de tudo, deixei minha contribuição sobre a razão pico vale que me encomodou pelos gestores de vários lugares que passei, terem solicitado para eu seguir uma prática que considero errado (forçando linha de base, e criação de pico vale inexistente pelo comando de force peak = criar pico onde não existe).
2024-07-11 17:41:32 | 675 |  | Nacional | São Paulo - SP | Pessoa Jurídica | ALANAC - Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais | 53.100.095/0001-81 | Setor regulado: empresa ou entidade representativa | Entidade representativa do setor regulado | [28 empty] | Dúvida: RELAÇÃO SINAL/RUÍDO (S/R) A Consulta pública propõe alterar a forma de cálculo da relação sinal ruído, entretanto, este valor é diferente do disposto no capítulo geral <621> Chromatography, da USP, dito isto, gostaríamos de verificar a possibilidade de utilizar o cálculo proposto para o parâmetro relação sinal-ruído conforme já estabelecido pela USP. | [29 empty] | Comentário: ADEQUABILIDADE DO SISTEMA A consulta pública traz, em alinhamento ao descrito na USP, um tópico sobre adequação do sistema no qual é apresentado o item Repetibilidade do sistema – ensaio de uma substância ativa ou de um excipiente. A revisão não deixa claro se este critério de desvio deve ser aplicado apenas nos ensaios de doseamento de IFA e de excipientes ou se aplica também à métodos de doseamento em produto acabado. Vide comentário - Repetibilidade do sistema |  | Comentário: ADEQUABILIDADE DO SISTEMA A consulta pública traz, em alinhamento ao descrito na USP, um tópico sobre adequação do sistema no qual é apresentado o item Repetibilidade do sistema – ensaio de uma substância ativa ou de um excipiente. A revisão não deixa claro se este critério de desvio deve ser aplicado apenas nos ensaios de doseamento de IFA e de excipientes ou se aplica também à métodos de doseamento em produto acabado. Vide comentário - ADEQUABILIDADE DO SISTEMA | [91 empty] | Positivos | A proposta em consulta pública traz harmonização do método com outras farmacopeias, garantido inovação ao processo regulatório
2024-07-11 17:34:47 | 676 |  | Nacional | São Paulo - SP | Pessoa Jurídica | PF Consumer Healthcare Brazil Imp e Dist | 30.872.270/0001-53 | Setor regulado: empresa ou entidade representativa | Empresa | [22 empty] | -Number of Theoretical Plates definition: The first paragraph aligns with PDG, but the first calculation does not. This appears to be legacy FB text. The second calculation does, however, align with the PDG text. I am not sure if both calculations need to be included. | [5 empty] | -Signal to Noise definition: This text aligns with the original PDG sign-off. However, I would like to mention that the USP and Ph. Eur. have both updated the definition of noise from the PDG text “20 times peak width at half-height” to “5 times peak width at half-height.” The Japanese Pharmacopoeia has also proposed to make this change so I would suggest that the FB align as well. The sentence “If a baseline of 20 times width at ½ height cannot be obtained….” could therefore be deleted. |  |  |  | -Resolution definition: The first calculation given in this definition does not align with the PDG text. I did not find it in the former FB text either. | [119 empty] | Positivos | Harmonização com PDG.
LISTA DE CONTRIBUIÇÕES POR PESSOA FÍSICA/JURÍDICA
CONSULTA PÚBLICA Nº 1250/2024
Proposta de revisão do método geral 5.2.17 Cromatografia.

## Relato dos participantes
Principais aspectos relatados pelos participantes
Nos descritivos abaixo foram destacados os principais comentários sobre a proposta normativa sendo alguns sintetizados. Esses comentários foram extraídos da aba "Contribuições por Pessoa" onde se encontram na sua forma original.
Opiniões sobre a proposta normativa
Participantes não fizeram comentários no campo do formulário para opiniões sobre a norma.
Proposta afetará POSITIVAMENTE suas rotinas e atividades
"Os métodos cromatográficos são de extreme importância na indústria, principalmente na indústria farmacêutica onde os parâmetros estabelecidos nas farmacopeias são utilizados na sua integralidade para a reprodução dos seus métodos. Com a revisão dos ICH haverão necessidades de alteração de alguns pontos e temos que ter uma atenção nestes métodos pois serão necessários um conhecimento maior na parte cromatográfica. Outro ponto não citado acima, é a utilização de duas colunas de lotes diferentes na elaboração da robustez do método, que em termos gerais estão testando a robustez da coluna e não do método."
"A proposta em consulta pública traz harmonização do método com outras farmacopeias, garantido inovação ao processo regulatório"
"Harmonização com PDG."
Proposta afetará NEGATIVAMENTE suas rotinas e atividades
Participantes não fizeram comentários no campo do formulário para opiniões sobre a norma.

## Dashboard
Painel 1 - Perfil, Opinião e Percepção de Impactos - CP 775/2019
Total | Pessoa Física | Pessoa Jurídica
Setor Regulado:
0 empresa(s)
0 entidades(s) representativa(s)
4 respondentes | 2 respondentes | 2 respondentes
| 50% | 50%
Você é a favor desta proposta de norma?
Percepção de Impactos
Opinião por segmento
Impacto por segmento
PAINEL SOBRE PERFIS, OPINIÕES E PERCEPÇÕES DE IMPACTOS

## Gráficos e Tabelas
Cenário 1 - Detalha a quantidade de fichas preenchidas por segmento de representação:
| Perfis dos participantes | Nº
| Pessoa Física | 2
| Pesquisador ou membro da comunidade científica | 2
| Pessoa Jurídica | 2
| Setor regulado: empresa ou entidade representativa | 2
| Total Geral | 4
Cenário 2 - Aponta o nível de aceitação da proposta normativa entre os participantes:
Voce é a favor da norma?
|  | Sim | Não responderam | Total Geral
| Pessoa Física | 1 | 1 | 2
| Pesquisador ou membro da comunidade científica | 1 | 1 | 2
| Pessoa Jurídica |  | 2 | 2
| Setor regulado: empresa ou entidade representativa |  | 2 | 2
| Total Geral | 1 | 3 | 4
Cenário 3 - Apresenta o quanto os impactos da norma, sejam estes positivos ou negativos, afetam as rotinas e atividades dos participantes:
A proposta de norma possui impactos?
|  | Positivos | Total Geral
| Pessoa Física | 2 | 2
| Pesquisador ou membro da comunidade científica | 2 | 2
| Pessoa Jurídica | 2 | 2
| Setor regulado: empresa ou entidade representativa | 2 | 2
| Total Geral | 4 | 4
Cenário 4 - Organiza as contribuições de acordo com os dispositivos da norma:
Gráficos relacionados à Consulta Pública
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.
Utilize estes painéis para mudar os dados a serem apresentados no gráfico:
Esta forma representa uma segmentação de dados. As segmentações de dados são suportadas no Excel 2010 ou posterior. Se a forma tiver sido modificada numa versão anterior do Excel, ou se o livro tiver sido guardado no Excel 2003 ou anterior, a segmentação de dados não poderá ser utilizada.

## Dados_TD (hidden)
Sua contribuição será feita em nome de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? | Qual desses segmentos você se identifica? | Você é a favor desta proposta de norma? | Você considera que a proposta de norma possui impactos | Onde você está? | Em qual desses segmentos você se identifica como setor regulado? | Dispositivos da Norma | Nº
Pessoa Física | Pesquisador ou membro da comunidade científica | Sim | Positivos | Nacional |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – INTRODUÇÃO | 1
Pessoa Física | Pesquisador ou membro da comunidade científica | Não responderam | Positivos | Nacional |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – DEFINIÇÕES | 1
Pessoa Jurídica | Setor regulado: empresa ou entidade representativa | Não responderam | Positivos | Nacional |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura do prato (H) | 1
Pessoa Jurídica | Setor regulado: empresa ou entidade representativa | Não responderam | Positivos | Nacional |  | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Altura reduzida dos pratos (h) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Constante de distribuição (KO) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatograma | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retardo (RF) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de retenção (k) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de separação (α) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Fator de simetria (AS) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Número de pratos teóricos (N) | 2
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Pico | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação pico/vale (p/v) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Relação sinal/ruído (S/R) | 3
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Resolução (RS) | 2
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retardo relativo (Rrel) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Retenção relativa (r) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção (tR) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção relativo (RRT) | 2
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo de retenção de um composto não retido (to) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo total da fase móvel (tt) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Tempo morto (tM) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume morto (VM) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção de um composto não retido (Vo) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de permanência (D) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume de retenção (VR) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Volume total da fase móvel (Vt) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – ADEQUABILIDADE DO SISTEMA | 2
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Repetibilidade do sistema | 2
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Sensibilidade do sistema | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Simetria de pico | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – AJUSTE DAS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia em camada delgada | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Parâmetros da coluna e fluxo | 2
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição isocrática - Fase móvel | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Parâmetros da coluna e fluxo | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Fase móvel | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a líquido: eluição em modo gradiente - Volume de permanência (Dwell time) | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – Cromatografia a gás - Parâmetros da coluna | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando uma curva de calibração | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização externa - Usando ponto único de calibração | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando uma curva de calibração | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Método com padronização interna - Usando ponto único de calibração | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – QUANTIFICAÇÃO - Procedimento de normalização | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Resposta do detector | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Picos interferentes | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Integração de picos | 1
[6 empty] | 5.2.17 CROMATOGRAFIA – CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Limite de notificação | 1
[6 empty] | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – Texto inicial | 1
[6 empty] | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS | 1
[6 empty] | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Fases estacionárias (adsorventes) | 1
[6 empty] | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Reveladores e métodos de detecção | 1
[6 empty] | 5.2.17.1 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA – EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS - Interpretação | 1
[6 empty] | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – Texto inicial | 1
[6 empty] | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS | 1
[6 empty] | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA ASCENDENTE | 1
[6 empty] | 5.2.17.2 CROMATOGRAFIA EM PAPEL – CROMATOGRAFIA DESCENDENTE | 1
[6 empty] | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– Texto inicial | 1
[6 empty] | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– EQUIPAMENTO | 1
[6 empty] | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– PROCEDIMENTO - Cromatografia em coluna aberta por adsorção | 0
[6 empty] | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– PROCEDIMENTO - Cromatografia em coluna aberta por partição | 0
[6 empty] | 5.2.17.3 CROMATOGRAFIA EM COLUNA ABERTA– PROCEDIMENTO - Cromatografia em coluna por troca iônica | 0
[6 empty] | 5.2.17.4 CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA – Texto inicial | 0
[6 empty] | 5.2.17.4 CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA – APARELHAGEM | 0
[6 empty] | 5.2.17.4 CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA – PROCEDIMENTO | 0
[6 empty] | 5.2.17.4.1 CROMATOGRAFIA DE ÍONS – Texto inicial | 0
[6 empty] | 5.2.17.4.1 CROMATOGRAFIA DE ÍONS – PROCEDIMENTO | 0
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – Texto inicial | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Injetores | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases estacionárias | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Fases móveis | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Detectores | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – EQUIPAMENTO - Dispositivos para tratamento de dados | 1
[6 empty] | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS – PROCEDIMENTO | 1
[6 empty] | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – Texto inicial | 1
[6 empty] | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – EQUIPAMENTO | 1
[6 empty] | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO | 1
[6 empty] | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Calibração direta | 1
[6 empty] | 5.2.17.5.1 CROMATOGRAFIA A GÁS EM ESPAÇO CONFINADO (headspace) – PROCEDIMENTO - Adição de padrão | 1

## Dados Dash (hidden)
ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO
Nacional | 4 | 100%
Internacional | 0 | 0%
| 4 | 100%
PESSOA FÍSICA/PESSOA JURÍDICA
Pessoa física | 2 | 50%
Pessoa jurídica | 2 | 50%
SEGMENTOS
Profissional de saúde | 0 | 0%
Outro profissional | 0 | 0%
Pesquisador | 2 | 50%
Cidadão | 0 | 0%
Órgão público | 0 | 0%
Entidade de defesa do consumidor | 0 | 0%
Associação de profissionais | 0 | 0%
Setor regulado | 2 | 50%
Outro | 0 | 0%
CARACTERIZAÇÃO SETOR REGULADO
Empresa | 0 | #DIV/0!
Entidade representativa do setor regulado | 0 | #DIV/0!
0
OPINIÃO GERAL
| Total | Pessoa Física | Pessoa Jurídica
Sim | 1 | 1 | 0
Tenho outra opinião | 0 | 0 | 0
Não responderam | 3 | 1 | 2
OPINIÃO POR SEGMENTO
| Sim | Tenho outra opinião | Não responderam
Outro | 0 | 0 | 0
Setor regulado | 0 | 0 | 2 | Setor regulado: empresa ou entidade representativa
Associação de profissionais | 0 | 0 | 0 | Conselho, sindicato ou associação de profissionais
Entidade de defesa do consumidor | 0 | 0 | 0 | Entidade de defesa do consumidor ou associação de pacientes
Órgão público | 0 | 0 | 0 | Órgão ou entidade do poder público
Cidadão | 0 | 0 | 0 | Cidadão ou consumidor
Pesquisador | 1 | 0 | 1 | Pesquisador ou membro da comunidade científica
Outro profissional | 0 | 0 | 0 | Outro profissional relacionado ao tema
Profissional de saúde | 0 | 0 | 0
IMPACTO
| Total | Pessoa Física | Pessoa Jurídica
Positivos | 4 | 2 | 2
Negativos | 0 | 0 | 0
Positivos e Negativos | 0 | 0 | 0
IMPACTOS POR SEGMENTO
| Positivos | Negativos | Positivos e Negativos
Outro | 0 | 0 | 0
Setor regulado | 2 | 0 | 0
Associação de profissionais | 0 | 0 | 0
Entidade de defesa do consumidor | 0 | 0 | 0
Órgão público | 0 | 0 | 0
Cidadão | 0 | 0 | 0
Pesquisador | 2 | 0 | 0
Outro profissional | 0 | 0 | 0
Profissional de saúde | 0 | 0 | 0
5. Os principais impactos apresentados pelos 0 respondentes que afirmaram que a proposta afetará negativamente suas rotinas e atividades foram:
5. O impacto apresentado pelo respondente que afirmou que a proposta afetará negativamente sua rotina e atividades foi
6. Em contrapartida, os principais impactos apresentados pelos 0 respondentes que afirmaram que a proposta lhes afetará positivamente foram:
6. Em contrapartida, o impacto apresentado pelo respondente que afirmou que a proposta afetará positivamente sua rotina e atividades foi

## Lista suspensa (hidden)
Posicionamento da Área Técnica
Aceita (Total ou Parcialmente)
Não aceita
Inválida (Fora do escopo, sem clareza, dúvidas)
Opinião dos participantes
Sim
Tenho outra opinião
Não responderam

## Planilha2 (hidden)
INSTRUÇÕES
No quadro "Selecione o dispositivo" clique no artigo ou tópico para iniciar a análise.
Caso precise filtrar vários artigos ao mesmo tempo, clique em
Aperte para retirar todos os filtros simultaneamente.
DICAS
Quando concluir a análise de cada dispositivo, você poderá marcá-lo na coluna "Concluído" clicando duas vezes na célula correspondente a qual foi analisada.
Para limpar as marcações na coluna "Concluído", utilize o botão "Limpar lista de verificação" que fica na parte superior desta planilha.