## Tomada Pública de Subsídios (
Data de envio | Selecione o perfil que melhor te descreve: | Selecione o perfil que melhor te descreve: [Outros] | Nome da entidade representativa: | Qual o CNPJ da entidade representativa? | Nome do sindicato ou conselho: | Nome da instituição de ensino: | Nome da empresa: | Qual o CNPJ da empresa? | Nome da instituição: | Qual o CNPJ da Pessoa Jurídica? | Onde você está? | Especifique qual país: | Em qual unidade da Federação? | Sobre o problema regulatório definido, qual a sua avaliação quanto aos seguintes aspectos: [Na sua percepção, a situação relatada é um problema?] | Sobre o problema regulatório definido, qual a sua avaliação quanto aos seguintes aspectos: [Na sua avaliação, o problema está corretamente caracterizado no Relatório Preliminar de AIR?] | Sobre o problema regulatório definido, qual a sua avaliação quanto aos seguintes aspectos: [Você considera que a atuação da Anvisa pode contribuir para enfrentar o problema?] | Você deseja enviar algum comentário adicional ou anexar algum documento sobre o problema regulatório? | Insira aqui a sua contribuição sobre o problema: | Caso queira encaminhar algum documento ou texto sobre o tema, insira-o aqui: | As opções de enfrentamento ao problema descritas no Relatório Preliminar de AIR têm potencial de alcançar os objetivos estabelecidos? | Existe alguma opção de enfrentamento ao problema que não foi considerada no Relatório Preliminar de AIR? | Qual é essa opção? | Você deseja enviar algum comentário adicional ou anexar algum documento sobre as opções de enfrentamento ao problema? | Insira aqui a sua contribuição sobre a identificação de opções: | Caso queira encaminhar algum documento ou texto sobre o tema, insira-o aqui:2 | Os elementos utilizados na comparação são adequados para a seleção da melhor alternativa de enfrentamento ao problema? | Você deseja enviar algum comentário adicional ou anexar algum documento sobre a comparação de opções de enfrentamento ao problema? | Insira aqui a sua contribuição sobre a comparação de opções: | Caso queira encaminhar algum documento ou texto sobre o tema, insira-o aqui: | As ações previstas são suficientes para implementação da opção regulatória escolhida? | Além dos desafios abordados no Relatório Preliminar de AIR, há outros obstáculos à implementação da proposta regulatória? | Você deseja enviar algum comentário adicional ou anexar algum documento sobre a implementação da proposta regulatória? | Insira aqui a sua contribuição sobre a implementação: | Caso queira encaminhar algum documento ou texto sobre o tema, insira-o aqui:4 | Por favor, avalie o documento quanto aos parâmetros a seguir: [Clareza] | Por favor, avalie o documento quanto aos parâmetros a seguir: [Tamanho] | Por favor, avalie o documento quanto aos parâmetros a seguir: [Estrutura] | Por favor, avalie o documento quanto aos parâmetros a seguir: [Formatação] | Por favor, avalie o documento quanto aos parâmetros a seguir: [Adequação da linguagem] | Você deseja enviar algum comentário adicional ou anexar algum documento sobre o Relatório? | Insira aqui a sua contribuição sobre o Relatório | Você gostaria de avaliar este questionário? | O que você achou deste mecanismo de participação quanto a:Avalie com uma nota, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. [Ter a oportunidade de ser ouvido em etapa anterior à elaboração de minuta de norma?] | O que você achou deste mecanismo de participação quanto a:Avalie com uma nota, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. [Facilidade de utilização, clareza das perguntas, orientações de preenchimento e aspectos visuais?] | Se desejar, indique abaixo eventuais críticas ou sugestões de melhorias para o formulário:
2020-09-15 10:21:52 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Emergo |  |  |  | Brasil |  | Distrito Federal - DF | Sim | Sim | Sim | Sim | Além das regras de rotulagem e embalagem, as regras de classificação também não abrangem toda a variedade de softwares que vêm sendo desenvolvidos. |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Bom | Satisfatório | Excelente | Excelente | Bom | Sim |  | Não
2020-09-15 10:31:44 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Termo Health Tecnologia Ltda |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Sim | Apesar da AIR diferenciar o que é um Software IVD de um não-IVD, é importante como por exemplo acontece no FDA e na Health Canadá, que hajam subclassificações claras pra evitar que por exemplo Softwares de Diagnósticos e Softwares de Apoio à Decisão sejam tratados da mesma forma pois possuem natureza de atuação completamente diferentes sendo que o 1o pode representar um risco imediato à saúde ou vida de um paciente e o 2o não. | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Bom | Bom | Não |  | Não
2020-09-16 10:14:22 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Terumo BCT Tecnologia Médica LTDA |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Não sei | Sim | Não tenho certeza se a ANVISA é o melhor ou mais adequado órgão para definir, fiscalizar e/ou monitorar questões relacionadas à software, tendo em vista a especificidade desta área e a não correlação com as principais atividades desenvolvidas com a instituição. |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Excelente | Ruim | Bom | Bom | Bom | Não |  | Sim | 1 | 1
2020-09-16 10:44:16 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | BoaConsulta |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | Sim | Acredito que, para a padronização e armazenamento das informações coletadas pelos softwares e dispositivos médicos, poderia ser adotado o padrão internacional já conhecido HL7 Standard (https://www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav). |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Ruim | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | N/A |  | Não
2020-09-17 11:53:20 | Profissional que desempenha atividades relacionadas a temas de atuação da Anvisa. | [9 empty] | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Sim | Entendo que por se tratar de Software Médico e não possuir legislação específica, o mais coerente seria enquadrar o SM conforme regras e padrões globais que hoje já são integradas aos processos de auditoria MDSAP. Deve haver uma uniformização aos demais países, pois a maioria dos SM são armazenados em nuvem. Outra questão é a Vigilância Sanitária local solicitar área de armazenamento FÍSICO para software, uma vez que tudo relacionado à Software é transitado via nuvem. |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Sim | Entendo ser importante seguir conforme relatado nas páginas 41 a 43 : Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions (IMDRF/SaMD WG/N10FINAL:2013) (IMDRF, 2013); • Software as a Medical Device (SaMD): Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding Considerations (IMDRF/SaMD WG/N12FINAL:2014) (IMDRF, 2014); • Software as a Medical Device (SaMD): Application of Quality Management System (IMDRF/SaMD WG/N23 FINAL:2015) (IMDRF, 2015)6 ; • Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation (SaMD WG (PD1)/N41R3) (IMDRF, 2017). Minha opinião é que o Brasil deve seguir as legislações já existentes no IMDRF. |  | Sim | Sim | Sim | Utilizar grandes centros tecnológicos para validação e implementação do SM para validação junto aos usuários do mercado de Medical Devices. Por exemplo, temos o Perini Business Park que possui Universidades Médicas com inúmeras Start ups desenvolvendo inúmeros SM que poderão contribuir com a elaboração e validação de normas técnicas para a Anvisa. |  | Excelente | Bom | Bom | Excelente | Excelente | Não |  | Sim | 5 | 4
2020-09-23 13:21:20 | Profissional que desempenha atividades relacionadas a temas de atuação da Anvisa. | [9 empty] | Brasil |  | São Paulo - SP | Não | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Bom | Excelente | Bom | Bom | Satisfatório | Não |  | Não
2020-09-25 15:08:27 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Philips Medical Systems LTDA |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Sim | Muitos softwares são disponibilizados via plataforma web, o que torna inviável a aplicação de uma rotulagem física. A sugestão é permitir a inclusão das informações mandatórias de acordo com legislação Brasil no menu do próprio software. | [] | Sim | Sim | Faltou considerar 3 pontos: 1. Desenvolvedores independentes como hospitais e startups que não possuem AFE/cBPF para esta atividade e nem para seguir com a regulamentação do software perante a ANVISA. Atualmente estes players já colocam produtos no mercado e não estão de acordo com a legislação vigente. 2. Manutenção, atualização e correção de versões evitando correções constantes no registro do produto sem sobrecarregar o corpo técnico da ANVISA com análises frequentes para o mesmo processo. 3. Indicação clara dos documentos necessários para seguir com a classificação e regulamentação do software, pois uma vez que os produtos classe I e II passaram para notificação, a análise da ANVISA pode acontecer em um momento posterior à colocação do produto no mercado e levar a cancelamento do registro e suspensão de vendas. | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Sim | Não |  |  | Ruim | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Não |  | Sim | 5 | 3 | Agradecemos esta oportunidade de poder participar das discussões e de avaliar uma possível norma antes de sua publicação colocando os pontos importantes para o setor regulado. Ainda, alguns pontos refletem em grande impacto para o setor regulado e gostaríamos de poder ter uma avaliação prévia antes da publicação da consulta pública juntamente com as associações.
2020-09-27 17:25:38 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | WebBula - Produtos e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA |  |  |  | Brasil |  | Paraná - PR | Sim | Sim | Sim | Sim | Acredito ser promissor esta atuação da ANVISA sobre os "stakeholders" que atuam com softwares da ária médica. Muitos problemas levantados podem gerar risco na prática médica e rede farmacêutica, pois estão atuando livremente no mercado, sem atuação de um órgão regulador e auditor de requisitos mínimos de segurança, compliance e tratamento de dados. |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Excelente | Bom | Bom | Bom | Bom | Não |  | Não
2020-09-28 11:50:35 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | CANADÁ CENTRAL DE NEGÓCIOS DO BRASIL LTDA |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Sim | Como está caracterizado no Relatório de AIR, a necessidade de regularização de SM junto à Anvisa não está explicita nos regulamentos sobre o tema. Dessa forma, somente a Nota Técnica N° 04/2012/GQUIP/GGTPS/Anvisa não é suficiente para o setor regulado entender a necessidade de regularização de SM. Posto isso, é essencial que a ANVISA compreenda que se faz necessário a emissão de uma legislação específica que oriente o setor regulado sobre a regularização de SM. |  | Sim | Não |  | Sim | Entendemos que as opções “Regulamento” e “Guia” são as mais indicadas para que o setor regulado entenda a necessidade/critérios para regularização de SM junto a ANVISA. Em relação à necessidade de certificação de SM, conforme mencionado no Relatório de AIR, o Brasil não possui um processo regulado de certificação de software como um dispositivo médico, principalmente, pela ausência de uma norma ABNT, IEC ou ISO que possibilite a sua certificação (com exceção da certificação voluntária pela SBIS). Posto isso, entendemos não ser necessário, neste primeiro momento, a compulsoriedade de certificação para SM. Acreditamos que poderiam ser consideradas as seguintes ações na determinação das alternativas. - Realizar um levantamento dos SM atualmente disponíveis no mercado com as empresas detentoras de registros ANVISA, com o intuito de compreender à aplicabilidade e os riscos de cada tipo de SM. - Incluir no regulamento/guia quais as regras para a classificação de SM de acordo com o Framework for Risk Categorization emitido pelo IMDRF. |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Sim | Entendemos que o alinhamento da regulamentação/guia com Framework for Risk Categorization emitido pelo IMDRF, fornecerá de maneira detalhada a classificação de risco de SM, o que facilitará o entendimento pelo setor regulado. |  | Satisfatório | Ruim | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Não |  | Sim | 5 | 4
2020-10-02 10:15:22 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Boston Scientific do Brasil Ltda |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Sim | Com o avanço da tecnologia/inovação e da sua interação com a sociedade, entendemos que a regulamentação necessita acompanhar tais avanços. A Boston Scientific do Brasil (BSB) acredita que uma regulação específica para Software se faz necessária, uma vez que as legislações atuais não abrangem requisitos específicos pra Software como um Produto para Saúde, conforme explicitado no item 2 "DEFINIÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA REGULATÓRIO", do Relatório Preliminar de Análise do Impacto Regulatório apresentado. |  | Sim | Não | Sim | A Boston Scientific do Brasil (BSB) valida a necessidade da elaboração de regulamentação alinhada com as práticas internacionais (por exemplo IMDRF, conforme mencionado em Relatório). |  | Excelente | Bom | Bom | Bom | Bom | Sim | Consideramos que o Relatório Preliminar aborda o tema de forma abrangente e claro, e traz dados importantes sobre a pauta. Além disso, acreditamos que tal Relatório auxiliará na manutenção da coesão e concisão entre o tema analisado para a futura Consulta Pública. | Não
2020-10-02 15:28:49 | Outros | Coordenador de comissão de estudos - ABNT | [8 empty] | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | N/A |  |  | Não | Não |  | Sim | Das 4 opções de enfrentamento, a única que realmente tem potencial de alcançar os objetivos estabelecidos é o regulamento. Certificação é um processo distinto que serve para seus fins, mas no geral, não para fins sanitários (e as certificações INMETRO/ANVISA e seus problemas mostram isso além disso, a "certificação" do FDA - Digital Health Software Precertification (Pre-Cert) Program - não é uma certificação em si nos moldes comuns, mas sim um trabalho para subsidiar a futura regulamentação americana sobre o assunto. Além disso, guias orientativas não tem como solucionar os problemas identificados (já que parte do problema é a necessidade de regularização de produtos) e o ranqueamento não parece atender à maior parte das necessidades. |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Sim | Não caso de produto virtual, não há um tratamento claro definido, portanto não é suficiente para implementação. Como exemplo do tratamento do tema, o novo regulamento Europeu incluiu um requisito relacionado à vendas online (ver anexos) que podem ser usados como base para um requisito nacional no novo regulamento. | [{ "title":"","comment":"","size":"159.359","name":"MDR%20Article%206%20Distance%20sales%20a.png","filename":"fu_zewja5ydiy7mya4","ext":"png" },{ "title":"","comment":"","size":"159.359","name":"MDR%20Article%206%20Distance%20sales%20a.png","filename":"fu_jvmr22kp5t3v87h","ext":"png" }] | Ruim | Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Sim | O TPS parece indicar que a proposta de nova regulamentação será totalmente nova e separada das regulamentações pois as mesmas não "servem"para software. No entanto, o que foi discutido no passado com a ABNT foi um documento que alteraria a RDC 185/2001 para especificar requisitos adicionais para software, mas que deixaria a RDC 185/2001 como base. Não está nem um pouco claro no texto da TPS se a sugestão é que será um, ou outro (imagino que a futura revisão da RDC 185/2001 possa ter impactado esta decisão). A falta de homogeneidade da terminologia utilizada ao longo do documento abre espaço para confusões e incertezas a respeito do que é tratado em diversas partes do documento, principalmente ao cruzar informações de uma parte com outras. Um exemplo básico é que, poucos parágrafos depois de definir "software médico" (página 9) como um subconjunto do universo ao qual o documento se refere, ele passa a utilizar "software médicos" para se referir a esse universo, seguindo dessa forma por várias páginas. Um tratamento criterioso da terminologia é muito importante, dado que a expectativa é de se criar um novo regulamento. | N/A
2020-10-02 14:57:03 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Nuvasive Brasil Comercial LTDA |  |  |  | Brasil |  | Rio de Janeiro - RJ | Sim | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Bom | Bom | Excelente | Bom | Excelente | Não |  | Sim | 5 | 5
2020-10-11 18:44:48 | Entidade representativa de empresas ou instituições do setor regulado pela Anvisa. |  | Sindicato Da Industria De Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) | 62.646.633/0001-29 |  |  | Sindusfarma | 62.646.633/0001-29 |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Sim | Necessário utilizar os elementos apresentados de maneira que permita que o mercado se prepare, prevendo uma transitoriedade que seja menos traumática. Por exemplo, a utilização de um formato hibrido, iniciando com alguma orientação de Guia e posterior regulamentação, com prazo de transitoriedade amplo para os novos projetos. |  | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Não |  | Sim | 5 | 5
2020-10-05 09:51:28 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Align Technology do Brasil |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Excelente | Bom | Excelente | Excelente | Excelente | Não |  | Não
2020-10-09 10:57:55 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Sim | Sim | N/A |  |  | Sim | Não |  | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Não |  | Não
2020-10-13 17:30:59 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema regulatório descrito na AIR trata-se da falta de regulamentação específica para softwares médicos, bem como os riscos inaceitáveis decorrentes do uso de softwares médicos. Diante disso, entende-se que o problema real seja muito mais abrangente, onde as práticas atuais presentes no mercado devem considerar os softwares que não são cobertos pela definição de produto para saúde conforme a RDC 185/2001, denominados "software médico". Assim, a definição do problema regulatório deverá considerar todos os softwares usados nos estabelecimentos e ambientes de cuidado com a saúde, uma vez que seus fabricantes/desenvolvedores também devem atentar-se às diretrizes regulatórias a fim de tomar conhecimento dos requisitos relacionados aos seus produtos, sendo este passível ou não de regularização. |  | Sim | Sim | Controle de produtos através de fiscalização nos estabelecimentos de saúde, de acordo com os requisitos de gerenciamento de tecnologias descritas na RDC 02/2010. | Sim | Diante das opções destacadas, concordamos que a opção 2 (Regulamento) é a única possível. |  | Não | Não |  |  | Sim | Não | Não |  |  | Ruim | Satisfatório | Satisfatório | Bom | Bom | Não |  | Não
2020-10-13 20:16:09 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Roche Diagnóstica Brasil Ltda |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema definido neste formulário não é rastreável ao documento de Análise de Impacto Regulatório. Uma boa descrição de Problema Regulatório dá base para a &quot;identificação adequada de possíveis soluções e a escolha da melhor opção de ação para obter os resultados desejados&quot; (Brasil, 2018). Definir o problema regulatório como sendo a falta de atualização da regulamentação, quando isto não é um problema por si só, pode gerar opções regulatórias inadequadas (a mais óbvia sendo atualizar a regulamentação, apesar de uma definição clara de qual é a direção em que tal atualização é necessária). Como definido no Guia Orientativo para a Elaboração do AIR (Brasil, 2018), o Problema Regulatório é a causa do interesse da Agência na questão. Neste cenário, o problema regulatório deveria focar no efeito que a falta de uma regulamentação adequada tem para a segurança dos produtos no mercado, com delimitação específica de escopo e métricas. Isto irá, durante a fase de desenvolvimento, dar suporte à adoção da opção regulatória mais adequada para resolver o problema definido, sem carga administrativa inadequada a produtos que não necessariamente contribuem com o problema. Referencia: Guia Orientativo para a Elaboração da AIR (Brazil, 2018). https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial- de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-nalise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf |  | Sim | Não |  | Sim | A ausência de um bom entendimento sobre o problema regulatório limita a capacidade de decisão da melhor opção regulatória e seus caminhos. Apesar do fato de que, baseada na experiência de outros países, é intuitivo que a Regulação seja a melhor opção regulatória, este AIR não contém informação necessária para assegurar uma boa definição de quais produtos são qualificados como Software as Medical Devices, conforme exemplificado abaixo: O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Recomendamos que a Anvisa adote uma abordagem baseada em risco para a qualificação de softwares (determinando quando softwares atendem a definição de Dispositivos Médicos) e a classificação seja harmonizada com abordagens globais (vide adiante para mais detalhes). |  | Sim | Não |  |  | Sim | Sim | Não |  |  | Ruim | Satisfatório | Ruim | Ruim | Ruim | Sim | Agradecemos a iniciativa de convidar os stakeholders a discutir este importante assunto. A Roche Diagnóstica apoia a regulamentação de softwares qualificados como Dispositivos Médicos, independentemente da companhia / entidade que os desenvolve. Isto irá criar um ambiente favorável e uniforme para melhorar a segurança e eficácia dos produtos no mercado, sem criar abordagens administrativamente pesadas a produtos com baixo risco à saúde. O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Tal lacuna pode ser o resultado de uma definição inadequada do Problema Regulatório. A simplificação do problema à simples necessidade de atualizar a regulamentação existente exclui a possibilidade de considerações necessárias quanto a extensão desta regulamentação (de produtos a companhias afetadas por ela). Recomendamos que o Problema Regulatório seja reavaliado para permitir uma definição do escopo e da extensão da regulamentação futura, alinhando as medidas brasileiras às melhores práticas de regulamentação de software, como as descritas pelo International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), o FDA americano, Health Canada, e a Therapeutic Goods Administration (TGA). Especificamente, recomendamos que áreas chave de foco da Anvisa incluam a qualificação dos softwares (claramente definindo funções de software que não estão sob a definição de Dispositivos Médicos, usando o US 21st Century Cures Act como modelo), classificação de software (usando uma abordagem baseada em risco e o documento N12 SaMD Risk Categorization, do IMDRF, como modelo), e abordagens únicas à regulamentação de SaMD que permita seus aspectos iterativos e inovadores. Esta abordagem vai permitir que a regulamentação brasileira atinja os efeitos desejados na qualidade dos produtos disponíveis no mercado, enquanto mantém um nível adequado de supervisão pela Anvisa a fornecedores de software, o que gera um ambiente seguro e inovador. | Não
2020-10-14 16:26:05 | Entidade representativa de empresas ou instituições do setor regulado pela Anvisa. |  | ABIMED - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 01.450.951/0001-25 |  |  | ABIMED - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 01.450.951/0001-25 |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema definido neste formulário não é rastreável ao documento de Análise de Impacto Regulatório. Uma boa descrição de Problema Regulatório dá base para a "identificação adequada de possíveis soluções e a escolha da melhor opção de ação para obter os resultados desejados" (Brasil, 2018). Definir o problema regulatório como sendo a falta de atualização da regulamentação, quando isto não é um problema por si só, pode gerar opções regulatórias inadequadas (a mais óbvia sendo atualizar a regulamentação, apesar de uma definição clara de qual é a direção em que tal atualização é necessária). Como definido no Guia Orientativo para a Elaboração do AIR (Brasil, 2018), o Problema Regulatório é a causa do interesse da Agência na questão. Neste cenário, o problema regulatório deveria focar no efeito que a falta de uma regulamentação adequada tem para a segurança dos produtos no mercado, com delimitação específica de escopo e métricas. Isto irá, durante a fase de desenvolvimento, dar suporte à adoção da opção regulatória mais adequada para resolver o problema definido, sem carga administrativa inadequada a produtos que não necessariamente contribuem com o problema. Referencia: Guia Orientativo para a Elaboração da AIR (Brazil, 2018). https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf Em contrapartida, avaliando as causas identificadas no relatório preliminar (item 2.1), seguem as observações a respeito dos itens: 1. Faltou incluir a causa: falta de limite claro de quais softwares serão regularizados. Como consequência, estão no mercado e não são regularizados inúmeros softwares que interferem em tratamentos, emitem laudos diagnósticos ou interagem com os softwares regularizados, por serem fabricados por software houses e não fabricantes de dispositivos médicos. 2. No item “h” é mencionada a preocupação sobre o processo de desenvolvimento de softwares ser virtual, fragmentado e não ter uma localização física como os demais produtos médicos. Partindo desta premissa, a agência deverá trabalhar internamente regras de certificação de boas práticas de fabricação diferenciadas para estes produtos, uma vez que o cumprimento da RDC 16/2013 por empresas não fabricantes de dispositivos médicos fica prejudicada. 3. No item “I” Falta relacionar softwares ainda não regularizados ou não passíveis de regularização. 4. No item “j” declara que a subnotificação de eventos adversos relacionados a software dificulta o monitoramento. Acreditamos que esta subnotificação advém do fato que os softwares causadores dos efeitos adversos nem sempre estão regularizados, assim, seus desenvolvedores não conhecem a obrigação de reportar tais eventos. Os serviços de saúde, por sua vez, devem observar as causas dos eventos adversos e reporta-los adequadamente e tempestivamente. 5. Letra “k” o estabelecimento de nexo causal para todos os tipos de produtos é prejudicada, independentemente de haver software envolvido, pois há uma variável extremamente volátil, que é o paciente, a fisiologia específica de cada indivíduo que pode ser um fator contribuinte. Ainda, os fabricantes conhecedores de seus produtos conseguem identificar a causa raiz de um evento adverso, independente se foi causado por erros de software ou hardware. Deve-se considerar também o caso em que softwares não homologados são utilizados junto aos equipamentos sob regime da vigilância e não conhecidos pelos fabricantes dos sistemas. 6. Letra “m” quando a empresa distribuidora cumpre todas as normas vigentes, a venda e distribuição, mesmo virtual, é amplamente documentada nos sistemas de qualidade, garantindo a rastreabilidade e a venda apenas de produtos regularizados. Com relação a serviços de saúde e demais desenvolvedores de softwares, tal prática pode não ser realizada. 7. Letra “n” os softwares possuem controle de licença de uso, de forma que é possível identificar seu fornecedor. 8. Letra “o” fornecedores típicos de produtos médicos entendem os requisitos, esta limitação é mais presente em companhias que desenvolvem softwares que não são licenciadas para esta atividade. O termo “SM” usado na identificação da causa é mais amplo do que entendemos que seria o escopo da norma. 9. Letra T: Todo Medical device ou SamD tem o gerenciamento de risco "vivo", ou seja, sempre é possível mapear riscos independentemente de ser software ou hardware 10. Letra “u” – esta causa é derivada das causas anteriormente apresentadas, alguns desenvolvedores de softwares dispositivos médicos não conhecem a obrigação de reportar riscos potenciais já identificados. 11. Consequências – as consequências apresentadas são muito abrangentes, e aplicam-se a qualquer dispositivo médico, não somente a softwares. |  | Sim | Não |  | Sim | A ausência de um bom entendimento sobre o problema regulatório limita a capacidade de decisão da melhor opção regulatória e seus caminhos. Apesar do fato de que, baseada na experiência de outros países, é intuitivo que a Regulação seja a melhor opção regulatória, este Relatório Preliminar de AIR não contém informação necessária para assegurar uma boa definição de quais produtos são qualificados como Software as Medical Devices, conforme exemplificado abaixo: O RPAIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Recomendamos que a Anvisa adote uma abordagem baseada em risco para a qualificação de softwares (determinando quando softwares atendem a definição de Dispositivos Médicos) e a classificação seja harmonizada com abordagens globais como IMDRF. A Certificação deve ser descartada, uma vez que o modelo de avaliação da conformidade não avalia software isolados, que, por si só não são considerados equipamentos eletromédicos e, desta forma, sua documentação pode ser analisada diretamente pela ANVISA. Ressaltamos que, devido à natureza do desenvolvimento de software, com atualizações e versões constantes e a abordagem do ciclo de vida processual, uma certificação (como por exemplo, certificação do INMETRO) não trará nenhum aspecto adicional de proteção ou segurança, mas tornará a comercialização e atualização de todos os softwares de dispositivos médicos muito dificultada. Conforme o relatório em análise, "existem muitas atualizações e correções de bugs e havendo um controle pode-se criar barreiras para a utilização dos produtos em virtude do tempo necessário para a aprovação destas atualizações". Desta forma, a imposição sequencial de uma certificação INMETRO anterior ao protocolo do registro ou atualização na ANVISA, burocratizará ainda mais o processo. |  | Sim | Sim | Regulamentação e MANUAL EXPLICATIVO, pois um GUIA não tem força normativa. |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Sim | Agradecemos a iniciativa de convidar os stakeholders a discutir este importante assunto. Apoiamos a regulamentação de softwares qualificados como Dispositivos Médicos, independentemente da companhia / entidade que os desenvolve. Isto irá criar um ambiente favorável e uniforme para melhorar a segurança e eficácia dos produtos no mercado, sem criar abordagens administrativamente pesadas a produtos com baixo risco à saúde. O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Tal lacuna pode ser o resultado de uma definição inadequada do Problema Regulatório. A simplificação do problema à simples necessidade de atualizar a regulamentação existente exclui a possibilidade de considerações necessárias quanto a extensão desta regulamentação (de produtos a companhias afetadas por ela). Recomendamos que o Problema Regulatório seja reavaliado para permitir uma definição do escopo e da extensão da regulamentação futura, alinhando as medidas brasileiras às melhores práticas de regulamentação de software, como as descritas pelo International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), o FDA americano, Health Canada, e a Therapeutic Goods Administration (TGA). Especificamente, recomendamos que áreas chave de foco da Anvisa incluam a qualificação dos softwares (claramente definindo funções de software que não estão sob a definição de Dispositivos Médicos, usando o US 21st Century Cures Act como modelo), classificação de software (usando uma abordagem baseada em risco e o documento N12 SaMD Risk Categorization, do IMDRF, como modelo), e abordagens únicas à regulamentação de SaMD que permita seus aspectos iterativos e inovadores. Esta abordagem vai permitir que a regulamentação brasileira atinja os efeitos desejados na qualidade dos produtos disponíveis no mercado, enquanto mantém um nível adequado de supervisão pela Anvisa a fornecedores de software, o que gera um ambiente seguro e inovador. | Não
2020-10-14 19:01:49 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema definido neste formulário não é rastreável ao documento de Análise de Impacto Regulatório. Uma boa descrição de Problema Regulatório dá base para a "identificação adequada de possíveis soluções e a escolha da melhor opção de ação para obter os resultados desejados" (Brasil, 2018). Definir o problema regulatório como sendo a falta de atualização da regulamentação, quando isto não é um problema por si só, pode gerar opções regulatórias inadequadas (a mais óbvia sendo atualizar a regulamentação, apesar de uma definição clara de qual é a direção em que tal atualização é necessária). Como definido no Guia Orientativo para a Elaboração do AIR (Brasil, 2018), o Problema Regulatório é a causa do interesse da Agência na questão. Neste cenário, o problema regulatório deveria focar no efeito que a falta de uma regulamentação adequada tem para a segurança dos produtos no mercado, com delimitação específica de escopo e métricas. Isto irá, durante a fase de desenvolvimento, dar suporte à adoção da opção regulatória mais adequada para resolver o problema definido, sem carga administrativa inadequada a produtos que não necessariamente contribuem com o problema. Referencia: Guia Orientativo para a Elaboração da AIR (Brazil, 2018). https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf Em contrapartida, avaliando as causas identificadas no relatório preliminar (item 2.1), seguem as observações a respeito dos itens: 1. Faltou incluir a causa: falta de limite claro de quais softwares serão regularizados. Como consequência, estão no mercado e não são regularizados inúmeros softwares que interferem em tratamentos, emitem laudos diagnósticos ou interagem com os softwares regularizados, por serem fabricados por software houses e não fabricantes de dispositivos médicos. 2. No item “h” é mencionada a preocupação sobre o processo de desenvolvimento de softwares ser virtual, fragmentado e não ter uma localização física como os demais produtos médicos. Partindo desta premissa, a agência deverá trabalhar internamente regras de certificação de boas práticas de fabricação diferenciadas para estes produtos, uma vez que o cumprimento da RDC 16/2013 por empresas não fabricantes de dispositivos médicos fica prejudicada. 3. No item “I” Falta relacionar softwares ainda não regularizados ou não passíveis de regularização. 4. No item “j” declara que a subnotificação de eventos adversos relacionados a software dificulta o monitoramento. Acreditamos que esta subnotificação advém do fato que os softwares causadores dos efeitos adversos nem sempre estão regularizados, assim, seus desenvolvedores não conhecem a obrigação de reportar tais eventos. Os serviços de saúde, por sua vez, devem observar as causas dos eventos adversos e reporta-los adequadamente e tempestivamente. 5. Letra “k” o estabelecimento de nexo causal para todos os tipos de produtos é prejudicada, independentemente de haver software envolvido, pois há uma variável extremamente volátil, que é o paciente, a fisiologia específica de cada indivíduo que pode ser um fator contribuinte. Ainda, os fabricantes conhecedores de seus produtos conseguem identificar a causa raiz de um evento adverso, independente se foi causado por erros de software ou hardware. Deve-se considerar também o caso em que softwares não homologados são utilizados junto aos equipamentos sob regime da vigilância e não conhecidos pelos fabricantes dos sistemas. 6. Letra “m” quando a empresa distribuidora cumpre todas as normas vigentes, a venda e distribuição, mesmo virtual, é amplamente documentada nos sistemas de qualidade, garantindo a rastreabilidade e a venda apenas de produtos regularizados. Com relação a serviços de saúde e demais desenvolvedores de softwares, tal prática pode não ser realizada. 7. Letra “n” os softwares possuem controle de licença de uso, de forma que é possível identificar seu fornecedor. 8. Letra “o” fornecedores típicos de produtos médicos entendem os requisitos, esta limitação é mais presente em companhias que desenvolvem softwares que não são licenciadas para esta atividade. O termo “SM” usado na identificação da causa é mais amplo do que entendemos que seria o escopo da norma. 9. Letra T: Todo Medical device ou SamD tem o gerenciamento de risco "vivo", ou seja, sempre é possível mapear riscos independentemente de ser software ou hardware 10. Letra “u” – esta causa é derivada das causas anteriormente apresentadas, alguns desenvolvedores de softwares dispositivos médicos não conhecem a obrigação de reportar riscos potenciais já identificados. 11. Consequências – as consequências apresentadas são muito abrangentes, e aplicam-se a qualquer dispositivo médico, não somente a softwares. |  | Sim | Não |  | Sim | A ausência de um bom entendimento sobre o problema regulatório limita a capacidade de decisão da melhor opção regulatória e seus caminhos. Apesar do fato de que, baseada na experiência de outros países, é intuitivo que a Regulação seja a melhor opção regulatória, este AIR não contém informação necessária para assegurar uma boa definição de quais produtos são qualificados como Software as Medical Devices, conforme exemplificado abaixo: O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Recomendamos que a Anvisa adote uma abordagem baseada em risco para a qualificação de softwares (determinando quando softwares atendem a definição de Dispositivos Médicos) e a classificação seja harmonizada com abordagens globais como IMDRF. A Certificação deve ser descartada, uma vez que o modelo de avaliação da conformidade não avalia software isolados, que, por si só não são considerados equipamentos eletromédicos e, desta forma, sua documentação pode ser analisada diretamente pela ANVISA. Ressaltamos que, devido à natureza do desenvolvimento de software, com atualizações e versões constantes e a abordagem do ciclo de vida processual, uma certificação (como por exemplo, certificação do INMETRO) não trará nenhum aspecto adicional de proteção ou segurança, mas tornará a comercialização e atualização de todos os softwares de dispositivos médicos muito dificultada. Conforme o relatório em análise, "existem muitas atualizações e correções de bugs e havendo um controle pode-se criar barreiras para a utilização dos produtos em virtude do tempo necessário para a aprovação destas atualizações". Desta forma, a imposição sequencial de uma certificação INMETRO anterior ao protocolo do registro ou atualização na ANVISA, burocratizará ainda mais o processo. |  | Sim | Sim | Regulamentação e MANUAL EXPLICATIVO, pois um GUIA não tem força normativa. |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Sim | Agradecemos a iniciativa de convidar os stakeholders a discutir este importante assunto. Apoiamos a regulamentação de softwares qualificados como Dispositivos Médicos, independentemente da companhia / entidade que os desenvolve. Isto irá criar um ambiente favorável e uniforme para melhorar a segurança e eficácia dos produtos no mercado, sem criar abordagens administrativamente pesadas a produtos com baixo risco à saúde. O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Tal lacuna pode ser o resultado de uma definição inadequada do Problema Regulatório. A simplificação do problema à simples necessidade de atualizar a regulamentação existente exclui a possibilidade de considerações necessárias quanto a extensão desta regulamentação (de produtos a companhias afetadas por ela). Recomendamos que o Problema Regulatório seja reavaliado para permitir uma definição do escopo e da extensão da regulamentação futura, alinhando as medidas brasileiras às melhores práticas de regulamentação de software, como as descritas pelo International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), o FDA americano, Health Canada, e a Therapeutic Goods Administration (TGA). Especificamente, recomendamos que áreas chave de foco da Anvisa incluam a qualificação dos softwares (claramente definindo funções de software que não estão sob a definição de Dispositivos Médicos, usando o US 21st Century Cures Act como modelo), classificação de software (usando uma abordagem baseada em risco e o documento N12 SaMD Risk Categorization, do IMDRF, como modelo), e abordagens únicas à regulamentação de SaMD que permita seus aspectos iterativos e inovadores. Esta abordagem vai permitir que a regulamentação brasileira atinja os efeitos desejados na qualidade dos produtos disponíveis no mercado, enquanto mantém um nível adequado de supervisão pela Anvisa a fornecedores de software, o que gera um ambiente seguro e inovador. | Não
2020-10-14 18:39:35 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Auto Suture do Brasil Ltda. |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema definido neste formulário não é rastreável ao documento de Análise de Impacto Regulatório. Uma boa descrição de Problema Regulatório dá base para a "identificação adequada de possíveis soluções e a escolha da melhor opção de ação para obter os resultados desejados" (Brasil, 2018). Definir o problema regulatório como sendo a falta de atualização da regulamentação, quando isto não é um problema por si só, pode gerar opções regulatórias inadequadas (a mais óbvia sendo atualizar a regulamentação, apesar de uma definição clara de qual é a direção em que tal atualização é necessária). Como definido no Guia Orientativo para a Elaboração do AIR (Brasil, 2018), o Problema Regulatório é a causa do interesse da Agência na questão. Neste cenário, o problema regulatório deveria focar no efeito que a falta de uma regulamentação adequada tem para a segurança dos produtos no mercado, com delimitação específica de escopo e métricas. Isto irá, durante a fase de desenvolvimento, dar suporte à adoção da opção regulatória mais adequada para resolver o problema definido, sem carga administrativa inadequada a produtos que não necessariamente contribuem com o problema. Referencia: Guia Orientativo para a Elaboração da AIR (Brazil, 2018). https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf Em contrapartida, avaliando as causas identificadas no relatório preliminar (item 2.1), seguem as observações a respeito dos itens: 1. Faltou incluir a causa: falta de limite claro de quais softwares serão regularizados. Como consequência, estão no mercado e não são regularizados inúmeros softwares que interferem em tratamentos, emitem laudos diagnósticos ou interagem com os softwares regularizados, por serem fabricados por software houses e não fabricantes de dispositivos médicos. 2. No item “h” é mencionada a preocupação sobre o processo de desenvolvimento de softwares ser virtual, fragmentado e não ter uma localização física como os demais produtos médicos. Partindo desta premissa, a agência deverá trabalhar internamente regras de certificação de boas práticas de fabricação diferenciadas para estes produtos, uma vez que o cumprimento da RDC 16/2013 por empresas não fabricantes de dispositivos médicos fica prejudicada. 3. No item “I” Falta relacionar softwares ainda não regularizados ou não passíveis de regularização. 4. No item “j” declara que a subnotificação de eventos adversos relacionados a software dificulta o monitoramento. Acreditamos que esta subnotificação advém do fato que os softwares causadores dos efeitos adversos nem sempre estão regularizados, assim, seus desenvolvedores não conhecem a obrigação de reportar tais eventos. Os serviços de saúde, por sua vez, devem observar as causas dos eventos adversos e reporta-los adequadamente e tempestivamente. 5. Letra “k” o estabelecimento de nexo causal para todos os tipos de produtos é prejudicada, independentemente de haver software envolvido, pois há uma variável extremamente volátil, que é o paciente, a fisiologia específica de cada indivíduo que pode ser um fator contribuinte. Ainda, os fabricantes conhecedores de seus produtos conseguem identificar a causa raiz de um evento adverso, independente se foi causado por erros de software ou hardware. Deve-se considerar também o caso em que softwares não homologados são utilizados junto aos equipamentos sob regime da vigilância e não conhecidos pelos fabricantes dos sistemas. 6. Letra “m” quando a empresa distribuidora cumpre todas as normas vigentes, a venda e distribuição, mesmo virtual, é amplamente documentada nos sistemas de qualidade, garantindo a rastreabilidade e a venda apenas de produtos regularizados. Com relação a serviços de saúde e demais desenvolvedores de softwares, tal prática pode não ser realizada. 7. Letra “n” os softwares possuem controle de licença de uso, de forma que é possível identificar seu fornecedor. 8. Letra “o” fornecedores típicos de produtos médicos entendem os requisitos, esta limitação é mais presente em companhias que desenvolvem softwares que não são licenciadas para esta atividade. O termo “SM” usado na identificação da causa é mais amplo do que entendemos que seria o escopo da norma. 9. Letra T: Todo Medical device ou SamD tem o gerenciamento de risco "vivo", ou seja, sempre é possível mapear riscos independentemente de ser software ou hardware 10. Letra “u” – esta causa é derivada das causas anteriormente apresentadas, alguns desenvolvedores de softwares dispositivos médicos não conhecem a obrigação de reportar riscos potenciais já identificados. 11. Consequências – as consequências apresentadas são muito abrangentes, e aplicam-se a qualquer dispositivo médico, não somente a softwares. |  | Sim | Não |  | Sim | A ausência de um bom entendimento sobre o problema regulatório limita a capacidade de decisão da melhor opção regulatória e seus caminhos. Apesar do fato de que, baseada na experiência de outros países, é intuitivo que a Regulação seja a melhor opção regulatória, este AIR não contém informação necessária para assegurar uma boa definição de quais produtos são qualificados como Software as Medical Devices, conforme exemplificado abaixo: O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Recomendamos que a Anvisa adote uma abordagem baseada em risco para a qualificação de softwares (determinando quando softwares atendem a definição de Dispositivos Médicos) e a classificação seja harmonizada com abordagens globais como IMDRF. A Certificação deve ser descartada, uma vez que o modelo de avaliação da conformidade não avalia software isolados, que, por si só não são considerados equipamentos eletromédicos e, desta forma, sua documentação pode ser analisada diretamente pela ANVISA. Ressaltamos que, devido à natureza do desenvolvimento de software, com atualizações e versões constantes e a abordagem do ciclo de vida processual, uma certificação (como por exemplo, certificação do INMETRO) não trará nenhum aspecto adicional de proteção ou segurança, mas tornará a comercialização e atualização de todos os softwares de dispositivos médicos muito dificultada. Conforme o relatório em análise, "existem muitas atualizações e correções de bugs e havendo um controle pode-se criar barreiras para a utilização dos produtos em virtude do tempo necessário para a aprovação destas atualizações". Desta forma, a imposição sequencial de uma certificação INMETRO anterior ao protocolo do registro ou atualização na ANVISA, burocratizará ainda mais o processo. |  | Sim | Sim | Regulamentação e MANUAL EXPLICATIVO, pois um GUIA não tem força normativa. |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Sim | Agradecemos a iniciativa de convidar os stakeholders a discutir este importante assunto. Apoiamos a regulamentação de softwares qualificados como Dispositivos Médicos, independentemente da companhia / entidade que os desenvolve. Isto irá criar um ambiente favorável e uniforme para melhorar a segurança e eficácia dos produtos no mercado, sem criar abordagens administrativamente pesadas a produtos com baixo risco à saúde. O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Tal lacuna pode ser o resultado de uma definição inadequada do Problema Regulatório. A simplificação do problema à simples necessidade de atualizar a regulamentação existente exclui a possibilidade de considerações necessárias quanto a extensão desta regulamentação (de produtos a companhias afetadas por ela). Recomendamos que o Problema Regulatório seja reavaliado para permitir uma definição do escopo e da extensão da regulamentação futura, alinhando as medidas brasileiras às melhores práticas de regulamentação de software, como as descritas pelo International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), o FDA americano, Health Canada, e a Therapeutic Goods Administration (TGA). Especificamente, recomendamos que áreas chave de foco da Anvisa incluam a qualificação dos softwares (claramente definindo funções de software que não estão sob a definição de Dispositivos Médicos, usando o US 21st Century Cures Act como modelo), classificação de software (usando uma abordagem baseada em risco e o documento N12 SaMD Risk Categorization, do IMDRF, como modelo), e abordagens únicas à regulamentação de SaMD que permita seus aspectos iterativos e inovadores. Esta abordagem vai permitir que a regulamentação brasileira atinja os efeitos desejados na qualidade dos produtos disponíveis no mercado, enquanto mantém um nível adequado de supervisão pela Anvisa a fornecedores de software, o que gera um ambiente seguro e inovador. | Não
2020-10-14 19:09:02 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Bard Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema definido neste formulário não é rastreável ao documento de Análise de Impacto Regulatório. Uma boa descrição de Problema Regulatório dá base para a "identificação adequada de possíveis soluções e a escolha da melhor opção de ação para obter os resultados desejados" (Brasil, 2018). Definir o problema regulatório como sendo a falta de atualização da regulamentação, quando isto não é um problema por si só, pode gerar opções regulatórias inadequadas (a mais óbvia sendo atualizar a regulamentação, apesar de uma definição clara de qual é a direção em que tal atualização é necessária). Como definido no Guia Orientativo para a Elaboração do AIR (Brasil, 2018), o Problema Regulatório é a causa do interesse da Agência na questão. Neste cenário, o problema regulatório deveria focar no efeito que a falta de uma regulamentação adequada tem para a segurança dos produtos no mercado, com delimitação específica de escopo e métricas. Isto irá, durante a fase de desenvolvimento, dar suporte à adoção da opção regulatória mais adequada para resolver o problema definido, sem carga administrativa inadequada a produtos que não necessariamente contribuem com o problema. Referencia: Guia Orientativo para a Elaboração da AIR (Brazil, 2018). https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf Em contrapartida, avaliando as causas identificadas no relatório preliminar (item 2.1), seguem as observações a respeito dos itens: 1. Faltou incluir a causa: falta de limite claro de quais softwares serão regularizados. Como consequência, estão no mercado e não são regularizados inúmeros softwares que interferem em tratamentos, emitem laudos diagnósticos ou interagem com os softwares regularizados, por serem fabricados por software houses e não fabricantes de dispositivos médicos. 2. No item “h” é mencionada a preocupação sobre o processo de desenvolvimento de softwares ser virtual, fragmentado e não ter uma localização física como os demais produtos médicos. Partindo desta premissa, a agência deverá trabalhar internamente regras de certificação de boas práticas de fabricação diferenciadas para estes produtos, uma vez que o cumprimento da RDC 16/2013 por empresas não fabricantes de dispositivos médicos fica prejudicada. 3. No item “I” Falta relacionar softwares ainda não regularizados ou não passíveis de regularização. 4. No item “j” declara que a subnotificação de eventos adversos relacionados a software dificulta o monitoramento. Acreditamos que esta subnotificação advém do fato que os softwares causadores dos efeitos adversos nem sempre estão regularizados, assim, seus desenvolvedores não conhecem a obrigação de reportar tais eventos. Os serviços de saúde, por sua vez, devem observar as causas dos eventos adversos e reporta-los adequadamente e tempestivamente. 5. Letra “k” o estabelecimento de nexo causal para todos os tipos de produtos é prejudicada, independentemente de haver software envolvido, pois há uma variável extremamente volátil, que é o paciente, a fisiologia específica de cada indivíduo que pode ser um fator contribuinte. Ainda, os fabricantes conhecedores de seus produtos conseguem identificar a causa raiz de um evento adverso, independente se foi causado por erros de software ou hardware. Deve-se considerar também o caso em que softwares não homologados são utilizados junto aos equipamentos sob regime da vigilância e não conhecidos pelos fabricantes dos sistemas. 6. Letra “m” quando a empresa distribuidora cumpre todas as normas vigentes, a venda e distribuição, mesmo virtual, é amplamente documentada nos sistemas de qualidade, garantindo a rastreabilidade e a venda apenas de produtos regularizados. Com relação a serviços de saúde e demais desenvolvedores de softwares, tal prática pode não ser realizada. 7. Letra “n” os softwares possuem controle de licença de uso, de forma que é possível identificar seu fornecedor. 8. Letra “o” fornecedores típicos de produtos médicos entendem os requisitos, esta limitação é mais presente em companhias que desenvolvem softwares que não são licenciadas para esta atividade. O termo “SM” usado na identificação da causa é mais amplo do que entendemos que seria o escopo da norma. 9. Letra T: Todo Medical device ou SaMD tem o gerenciamento de risco "vivo", ou seja, sempre é possível mapear riscos independentemente de ser software ou hardware 10. Letra “u” – esta causa é derivada das causas anteriormente apresentadas, alguns desenvolvedores de softwares dispositivos médicos não conhecem a obrigação de reportar riscos potenciais já identificados. 11. Consequências – as consequências apresentadas são muito abrangentes, e aplicam-se a qualquer dispositivo médico, não somente a softwares. |  | Sim | Não |  | Sim | A ausência de um bom entendimento sobre o problema regulatório limita a capacidade de decisão da melhor opção regulatória e seus caminhos. Apesar do fato de que, baseada na experiência de outros países, é intuitivo que a Regulação seja a melhor opção regulatória, este AIR não contém informação necessária para assegurar uma boa definição de quais produtos são qualificados como Software as Medical Devices, conforme exemplificado abaixo: O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Recomendamos que a Anvisa adote uma abordagem baseada em risco para a qualificação de softwares (determinando quando softwares atendem a definição de Dispositivos Médicos) e a classificação seja harmonizada com abordagens globais como IMDRF. A Certificação deve ser descartada, uma vez que o modelo de avaliação da conformidade não avalia software isolados, que, por si só não são considerados equipamentos eletromédicos e, desta forma, sua documentação pode ser analisada diretamente pela ANVISA. Ressaltamos que, devido à natureza do desenvolvimento de software, com atualizações e versões constantes e a abordagem do ciclo de vida processual, uma certificação (como por exemplo, certificação do INMETRO) não trará nenhum aspecto adicional de proteção ou segurança, mas tornará a comercialização e atualização de todos os softwares de dispositivos médicos muito dificultada. Conforme o relatório em análise, "existem muitas atualizações e correções de bugs e havendo um controle pode-se criar barreiras para a utilização dos produtos em virtude do tempo necessário para a aprovação destas atualizações". Desta forma, a imposição sequencial de uma certificação INMETRO anterior ao protocolo do registro ou atualização na ANVISA, burocratizará ainda mais o processo. |  | Sim | Sim | Regulamentação e MANUAL EXPLICATIVO, pois um GUIA não tem força normativa. |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Sim | Agradecemos a iniciativa de convidar os stakeholders a discutir este importante assunto. Apoiamos a regulamentação de softwares qualificados como Dispositivos Médicos, independentemente da companhia / entidade que os desenvolve. Isto irá criar um ambiente favorável e uniforme para melhorar a segurança e eficácia dos produtos no mercado, sem criar abordagens administrativamente pesadas a produtos com baixo risco à saúde. O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Tal lacuna pode ser o resultado de uma definição inadequada do Problema Regulatório. A simplificação do problema à simples necessidade de atualizar a regulamentação existente exclui a possibilidade de considerações necessárias quanto a extensão desta regulamentação (de produtos a companhias afetadas por ela). Recomendamos que o Problema Regulatório seja reavaliado para permitir uma definição do escopo e da extensão da regulamentação futura, alinhando as medidas brasileiras às melhores práticas de regulamentação de software, como as descritas pelo International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), o FDA americano, Health Canada, e a Therapeutic Goods Administration (TGA). Especificamente, recomendamos que áreas chave de foco da Anvisa incluam a qualificação dos softwares (claramente definindo funções de software que não estão sob a definição de Dispositivos Médicos, usando o US 21st Century Cures Act como modelo), classificação de software (usando uma abordagem baseada em risco e o documento N12 SaMD Risk Categorization, do IMDRF, como modelo), e abordagens únicas à regulamentação de SaMD que permita seus aspectos iterativos e inovadores. Esta abordagem vai permitir que a regulamentação brasileira atinja os efeitos desejados na qualidade dos produtos disponíveis no mercado, enquanto mantém um nível adequado de supervisão pela Anvisa a fornecedores de software, o que gera um ambiente seguro e inovador. | Sim | 5 | 4
2020-10-14 19:16:53 | Representante de empresa ou instituição do setor regulado pela Anvisa. | [5 empty] | Medtronic Comercial Ltda. |  |  |  | Brasil |  | São Paulo - SP | Sim | Não | Sim | Sim | O problema definido neste formulário não é rastreável ao documento de Análise de Impacto Regulatório. Uma boa descrição de Problema Regulatório dá base para a "identificação adequada de possíveis soluções e a escolha da melhor opção de ação para obter os resultados desejados" (Brasil, 2018). Definir o problema regulatório como sendo a falta de atualização da regulamentação, quando isto não é um problema por si só, pode gerar opções regulatórias inadequadas (a mais óbvia sendo atualizar a regulamentação, apesar de uma definição clara de qual é a direção em que tal atualização é necessária). Como definido no Guia Orientativo para a Elaboração do AIR (Brasil, 2018), o Problema Regulatório é a causa do interesse da Agência na questão. Neste cenário, o problema regulatório deveria focar no efeito que a falta de uma regulamentação adequada tem para a segurança dos produtos no mercado, com delimitação específica de escopo e métricas. Isto irá, durante a fase de desenvolvimento, dar suporte à adoção da opção regulatória mais adequada para resolver o problema definido, sem carga administrativa inadequada a produtos que não necessariamente contribuem com o problema. Referencia: Guia Orientativo para a Elaboração da AIR (Brazil, 2018). https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf Em contrapartida, avaliando as causas identificadas no relatório preliminar (item 2.1), seguem as observações a respeito dos itens: 1. Faltou incluir a causa: falta de limite claro de quais softwares serão regularizados. Como consequência, estão no mercado e não são regularizados inúmeros softwares que interferem em tratamentos, emitem laudos diagnósticos ou interagem com os softwares regularizados, por serem fabricados por software houses e não fabricantes de dispositivos médicos. 2. No item “h” é mencionada a preocupação sobre o processo de desenvolvimento de softwares ser virtual, fragmentado e não ter uma localização física como os demais produtos médicos. Partindo desta premissa, a agência deverá trabalhar internamente regras de certificação de boas práticas de fabricação diferenciadas para estes produtos, uma vez que o cumprimento da RDC 16/2013 por empresas não fabricantes de dispositivos médicos fica prejudicada. 3. No item “I” Falta relacionar softwares ainda não regularizados ou não passíveis de regularização. 4. No item “j” declara que a subnotificação de eventos adversos relacionados a software dificulta o monitoramento. Acreditamos que esta subnotificação advém do fato que os softwares causadores dos efeitos adversos nem sempre estão regularizados, assim, seus desenvolvedores não conhecem a obrigação de reportar tais eventos. Os serviços de saúde, por sua vez, devem observar as causas dos eventos adversos e reporta-los adequadamente e tempestivamente. 5. Letra “k” o estabelecimento de nexo causal para todos os tipos de produtos é prejudicada, independentemente de haver software envolvido, pois há uma variável extremamente volátil, que é o paciente, a fisiologia específica de cada indivíduo que pode ser um fator contribuinte. Ainda, os fabricantes conhecedores de seus produtos conseguem identificar a causa raiz de um evento adverso, independente se foi causado por erros de software ou hardware. Deve-se considerar também o caso em que softwares não homologados são utilizados junto aos equipamentos sob regime da vigilância e não conhecidos pelos fabricantes dos sistemas. 6. Letra “m” quando a empresa distribuidora cumpre todas as normas vigentes, a venda e distribuição, mesmo virtual, é amplamente documentada nos sistemas de qualidade, garantindo a rastreabilidade e a venda apenas de produtos regularizados. Com relação a serviços de saúde e demais desenvolvedores de softwares, tal prática pode não ser realizada. 7. Letra “n” os softwares possuem controle de licença de uso, de forma que é possível identificar seu fornecedor. 8. Letra “o” fornecedores típicos de produtos médicos entendem os requisitos, esta limitação é mais presente em companhias que desenvolvem softwares que não são licenciadas para esta atividade. O termo “SM” usado na identificação da causa é mais amplo do que entendemos que seria o escopo da norma. 9. Letra T: Todo Medical device ou SamD tem o gerenciamento de risco "vivo", ou seja, sempre é possível mapear riscos independentemente de ser software ou hardware 10. Letra “u” – esta causa é derivada das causas anteriormente apresentadas, alguns desenvolvedores de softwares dispositivos médicos não conhecem a obrigação de reportar riscos potenciais já identificados. 11. Consequências – as consequências apresentadas são muito abrangentes, e aplicam-se a qualquer dispositivo médico, não somente a softwares. |  | Sim | Não |  | Sim | A ausência de um bom entendimento sobre o problema regulatório limita a capacidade de decisão da melhor opção regulatória e seus caminhos. Apesar do fato de que, baseada na experiência de outros países, é intuitivo que a Regulação seja a melhor opção regulatória, este AIR não contém informação necessária para assegurar uma boa definição de quais produtos são qualificados como Software as Medical Devices, conforme exemplificado abaixo: O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Recomendamos que a Anvisa adote uma abordagem baseada em risco para a qualificação de softwares (determinando quando softwares atendem a definição de Dispositivos Médicos) e a classificação seja harmonizada com abordagens globais (vide adiante para mais detalhes).como IMDRF. A Certificação deve ser descartada, uma vez que o modelo de avaliação da conformidade não avalia software isolados, que, por si só não são considerados equipamentos eletromédicos e, desta forma, sua documentação pode ser analisada diretamente pela ANVISA. Ressaltamos que, devido à natureza do desenvolvimento de software, com atualizações e versões constantes e a abordagem do ciclo de vida processual, uma certificação (como por exemplo, certificação do INMETRO) não trará nenhum aspecto adicional de proteção ou segurança, mas tornará a comercialização e atualização de todos os softwares de dispositivos médicos muito dificultada. Conforme o relatório em análise, "existem muitas atualizações e correções de bugs e havendo um controle pode-se criar barreiras para a utilização dos produtos em virtude do tempo necessário para a aprovação destas atualizações". Desta forma, a imposição sequencial de uma certificação INMETRO anterior ao protocolo do registro ou atualização na ANVISA, burocratizará ainda mais o processo. |  | Sim | Sim | Regulamentação e MANUAL EXPLICATIVO, pois um GUIA não tem força normativa. |  | Sim | Sim | Não |  |  | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Satisfatório | Sim | Agradecemos a iniciativa de convidar os stakeholders a discutir este importante assunto. A Roche Diagnóstica apoia Apoiamos a regulamentação de softwares qualificados como Dispositivos Médicos, independentemente da companhia / entidade que os desenvolve. Isto irá criar um ambiente favorável e uniforme para melhorar a segurança e eficácia dos produtos no mercado, sem criar abordagens administrativamente pesadas a produtos com baixo risco à saúde. O AIR cobre apenas parte dos softwares que são qualificados internacionalmente como SaMD - os desenvolvidos / distribuídos por companhias tipicamente associadas a Dispositivos Médicos, enquanto Serviços de Saúde e outros desenvolvedores de software não foram incluídos na análise e definição do Problema Regulatório. Esta abordagem cria um risco de endereçar apenas os produtos que atualmente já estão sob supervisão da Anvisa, enquanto outros (atualmente não necessariamente verificados pela Agência) permanecerão no mercado, continuando a representar o risco à saúde que a agência busca reduzir. Ao mesmo tempo, outros softwares usados no ambiente clínico, como Laboratory Information Systems (LIS), não estão claramente posicionados como fora do escopo da regulamentação, o que manteria o cenário atual de análise caso-a-caso pela Anvisa, criando carga regulatória a produtos de baixo impacto à saúde. Tal lacuna pode ser o resultado de uma definição inadequada do Problema Regulatório. A simplificação do problema à simples necessidade de atualizar a regulamentação existente exclui a possibilidade de considerações necessárias quanto a extensão desta regulamentação (de produtos a companhias afetadas por ela). Recomendamos que o Problema Regulatório seja reavaliado para permitir uma definição do escopo e da extensão da regulamentação futura, alinhando as medidas brasileiras às melhores práticas de regulamentação de software, como as descritas pelo International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), o FDA americano, Health Canada, e a Therapeutic Goods Administration (TGA). Especificamente, recomendamos que áreas chave de foco da Anvisa incluam a qualificação dos softwares (claramente definindo funções de software que não estão sob a definição de Dispositivos Médicos, usando o US 21st Century Cures Act como modelo), classificação de software (usando uma abordagem baseada em risco e o documento N12 SaMD Risk Categorization, do IMDRF, como modelo), e abordagens únicas à regulamentação de SaMD que permita seus aspectos iterativos e inovadores. Esta abordagem vai permitir que a regulamentação brasileira atinja os efeitos desejados na qualidade dos produtos disponíveis no mercado, enquanto mantém um nível adequado de supervisão pela Anvisa a fornecedores de software, o que gera um ambiente seguro e inovador. | Não