## IDENTIFICAÇÃO
Guia de Inspeção Sanitária em Banco de Células e Tecidos Germinativos (BCTG)
Informações Gerais da Inspeção e Identificação do Serviço
Período da Inspeção : |  | a | [7 empty] | Sim
Não
Equipe de Inspeção :
Tipo de Inspeção : | [9 empty] | Licença Inicial
Renovação de Licença
Licença Sanitária : |  |  | Validade : | [6 empty] | Programada
Denúncia
Outro
Identificação do Banco de Células e Tecidos Germinativos (BCTG)
AC
1. Razão Social : | [9 empty] | AL
AM
2. CNPJ/CGC : |  |  |  |  | CNES N° : |  |  |  |  | AP
BA
3. Nome Fantasia : | [9 empty] | CE
DF
4. Endereço e CEP : | [9 empty] | ES
GO
5. Município : | [5 empty] | UF : |  |  |  | MA
MG
6. Telefone / FAX: |  |  |  | E-mail : | [5 empty] | MS
MT
7. CNAE: | [9 empty] | PA
PB
8. Natureza do Serviço : | [9 empty] | PE
PI
PR
Identificação dos Responsáveis | [9 empty] | RJ
RN
9. Responsável Legal : | [9 empty] | RO
RR
10. Responsável Técnico : | [9 empty] | RS
SC
Profissão: | [9 empty] | SE
SP
N° Registro no Conselho: | [9 empty] | TO
11. Responsável Técnico substituto:
Público
Profissão: | [9 empty] | Privado-SUS
Filantrópico
N° Registro no Conselho: | [9 empty] | Privado
Atividades e Serviços de Apoio
[9 empty] | x | X
12. Atividades que executa:
Coleta: |  |  |  | Processamento:
Sêmen para uso próprio: |  |  |  |  | Sêmen:
Sêmen para doação: |  |  |  |  | Oócito:
Oócito para uso prório: |  |  |  |  | Tecidos germinativos:
Oócito para doação:
Tecidos Germinativos:
Fertilização:
Inseminação artificial:
Fertilização in vitro:
Injeção Intracitoplasm. de espermat.:
Criopreservação:
Sêmen:
Oócito:
Tecido germinativo:
Embrião:
13. Ambientes Próprios do BCTG:
Sala de coleta oocitária:
Centro cirúrgico ambulatorial:
Sala de coleta de sêmen:
Sala de processamento seminal:
Laboratorio de FIV:
Sala de criopreservação:
DML:
CME:
Sala de recuperação anestésica:
Sala administrativa:
Vestiário de Barreira:
Copa:
Farmácia:
Almoxarifado:
Outros:
14. Compartilha ambientes com outro serviço de saúde:
Se sim, informe quais:
Recepção de Pacientes:
Centro cirúrgico ambulatorial:
Quarto de repouso:
Laboratório clínico:
Farmácia:
Depósito de material de limpeza - DML:
Central de esterilização:
Copa:
Vestiários:
Sala de espera de acompanhantes:
Sala de equipamentos:
Posto de enfermagem e serviços:
Central de armazenamento de N2 líquido:
Almoxarifado:
Lavanderia:
Sanitários:
Outros:
15. Serviços terceirizados e contratos / convênios (identificação do terceirizado e data de vigência e, quando couber, n° da licença sanitária):
[7 empty] | x | X
Conclusão :
Medidas Adotadas :
Observações :

## Módulo 1
MÓDULO I - DOCUMENTAÇÃO GERAL
| Sim | Não | RDC 23/2011 | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
16. Contrato social |  |  | --- | X | Inf.
17. Possui Responsável Técnico |  |  | Art. 13 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18. Comprovante de responsabilidade técnica perante ao Conselho de classe |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
19. Regimento interno, o qual contemple:
I- finalidade; |  |  | Art. 10 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II- organograma (estrutura e definição do RT e RL); |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
III- relação indicando qualificações e funções da equipe e RT. |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20. Manual Técnico Operacional, que contenha instruções escritas em forma de POPs sobre: I- procedimentos de seleção de doadores e pacientes ( ); II- coleta de oócitos, sêmen e tecidos germinativos ( ); III- transporte de amostras coletadas fora do BCTG e de amostras liberadas (sêmen e embrião já processados) ( ); IV- processamento de oócitos, sêmen e tecidos germinativos ( ); V- criopreservação de oócitos, sêmen, tecidos germinativos e embriões ( ); VI- liberação das amostras ( ); VII- descarte ( ); VIII- condutas frente às não-conformidades ( ); IX- normas de biossegurança ( ); X - limpeza dos materiais, equipamentos e ambientes ( ); XI - controle de qualidade das amostras ( ); XII - utilização de equipamentos ( ); XIII - qualificação de reagentes ( ); XIV - auditorias internas ( ); XV - controle microbiológico de ambientes e incubadoras ( ); XVI - critérios de viabilidade embrionária ( ); XVII - processamento de materiais com sorologia reagente, quando couber ( ); XVIII - identificação das amostras ( ). |  |  | Art. 11 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21. O MTO é revisado e atualizado |  |  | Art. 12 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22. Preenche os dados do SisEmbrio |  |  | Art. 9 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23. Termos de Consentimento Livre e Esclarecido padronizados pelo BCTG. Listar os TCLE mínimos: I. autorização para a realização dos procedimentos de Reprodução Humana Assistida; ( ) II. autorização para transferência de embriões com a quantidade de embriões transferidos e excedentes; ( ) III. autorização para criopreservação de amostras e embriões com a quantidade de cada amostra; ( ) IV. autorização para doação de sêmen, oócitos e embriões; ( ) V. autorização para descartar as amostras que não atenderem aos critérios; ( ) VI. autorização para recebimento de oócitos a fresco, contendo informações sobre o risco de contrair doenças infecciosas; ( ) VII. manifestação de doar ou não os embriões para pesquisa (desde que congelados até março/2005.); ( ) VIII. autorização para a coleta de sangue para a realização dos testes sorológicos, caso sejam realizados no próprio centro.( ) |  |  | Art. 18 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24. Programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos críticos do BCTG, com registro sistemático das manutenções realizadas. |  |  | Art. 41, incisos III e IV | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25.Plano Mestre de Validação que contemple: I. validação do processamento seminal; II.validação do processamento de oócitos; III. validação do processamento de tecidos germinativos; IV. validação do processo de criopreservação; V. validação do transporte de amostras coletadas fora do BCTG. |  |  | Art. 42 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) |  |  | RDC 306/2004 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) |  |  | NR 7, 9 e 32/ M T E | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28. Comprovante de limpeza da caixa d’água |  |  | Portaria MS 2.914/2011 | X | Inf. | f | f | f | f | f
29. Controle de vetores e pragas |  |  | RDC 18/2000 | X | Inf. | f | f | f | f | f
OBSERVAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.547

## Módulo 2
MÓDULO II - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA GERAL
| Sim | Não | Referência RDC | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
30. Projeto arquitetônico corresponde ao aprovado pela VISA |  |  | RDC 50/02 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31. Fluxo e circulação adequados às atividades realizadas |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32. Acessibilidade para remoções de urgência |  |  |  | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
33. Armazenamento de Resíduos (temporário e/ou externo) em condições adequadas |  |  | RDC 306/04 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34. Possui sistema de energia elétrica de emergência:
I. Classe 15, Grupo 0- sala de processamento e laboratório de FIV; |  |  | RDC 50/02 e Art. 29 Parágrafo único | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
II. Classe > 15,Grupo 0 – ambientes do BCTG. |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35. Depósito de Material de Limpeza-DML em acordo com a legislação vigente |  |  | RDC 50/2002 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36. Central de Material Esterilizado-CME em acordo com legislação vigente |  |  |  | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
OBSERVAÇÕES

## Módulo 3
MÓDULO III - TRIAGEM DO PACIENTE/DOADOR
Triagem do paciente (uso próprio) | Sim | Não | RDC | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
37. É realizada triagem sorológica para: I - sífilis; II - hepatite B (HBsAg, anti-HBc); III - hepatite C (anti-HCV); IV - HIV 1 e HIV 2; V - HTLV I e II; VI - vírus Zika (IgM). |  |  | Art. 21 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
38. Os testes realizados tem validade de 30 (trinta) dias antes da transferência do embrião |  |  | Art. 21 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
39. Caso os pacientes optem pela doação, após utilizadas amostras para uso próprio, os critérios de triagem clínica, laboratorial e microbiológica são atendidos |  |  | Art. 25 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Triagem do doador | Sim | Não | RDC | N/A | Criticidade
40. Possui protocolo de triagem do doador definidos pelo serviço, que contemple:
I- As condições físicas e mentais debilitantes; |  |  | Art. 20 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II- Doenças graves; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
III- Doenças genéticas; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IV- sinais e sintomas clássicos e neurológicos referentes à infecção pelo vírus Zika. |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41. Realiza triagem microbiológica em doadores de sêmen , oócitos e tecidos germinativos (Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae) |  |  | Art. 22 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
42. É realizada triagem sorológica para: I - sífilis; II - hepatite B (HBsAg, anti-HBc); III - hepatite C (anti-HCV); IV - HIV 1 e HIV 2; V - HTLV I e II; VI - vírus Zika (IgM). |  |  | Art. 20 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
43. Em caso de sêmen, oócitos ou embriões criopreservados, realiza repetição dos testes de triagem (6 meses para sorologia ou se usados testes de ácido nucléico –NAT, seguindo as instruções do fabricante para o tempo de janela imunológica) |  |  | Art. 19, §s1º, 3º, 4º e 5º | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
44. Obedece ao prazo de inaptidão temporária de 180 (cento e oitenta) dias para a doação de gametas caso haja resultado reagente na triagem laboratorial para vírus Zika |  |  | Art. 20, §4º | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
45. Em caso de oócito a fresco, os resultados dos testes laboratoriais devem ser obtidos com prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da coleta oocitária e com prazo mínimo imediatamente anterior à transferência do embrião à receptora |  |  | Art. 19 §2º | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.5926
OBSERVAÇÕES

## Módulo 4
MÓDULO IV - COLETA E IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
Coleta de sêmen | Sim | Não | RDC | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
46. Possui sala que garante o conforto e a privacidade do doador |  |  | Art. 32 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
47. A sala possui sanitário em anexo com acesso exclusivo pela sala de coleta |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48. O recipiente para coleta do sêmen é previamente identificado com dados do paciente/doador |  |  | Arts. 42 e 44 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Vestiário de Barreira | Sim | Não | RDC | N/A | Criticidade
49. Serve de barreira às salas técnicas e à sala de coleta oocitária: |  |  | Art. 34 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
I. é dotado de lavatório ou lavabo cirúrgico (se for compartilhado com a sala de coleta oocitária); |  |  | Art. 34, §2º | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
II. possui área para paramentação. |  |  | Art. 34 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Coleta Oocitária e Tecidos Germinativos | Sim | Não | RDC | N/A | Criticidade
50. Existe comprovação de que os materiais utilizados e que mantêm contato com as células ou tecidos germinativos são estéreis, não citotóxicos e apirogênicos. |  |  | Art. 43 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
51. Os materiais e reagentes utilizados estão regularizados junto à Anvisa |  |  | Art. 43, §1º | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52. A coleta de oócito e de tecidos germinativos é realizada em:
- centro cirúrgico do próprio BCTG |  |  | ___ | X | Inf.
- sala de coleta oocitária do próprio BCTG |  |  |  | X
- centro cirúrgico de terceiros |  |  |  | X
53. Caso a coleta seja realizada em centro cirúrgico (ambulatorial ou hospitalar), este segue os critérios da legislação |  |  | RDC 50/02 e NBR 7256/2005 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
54. Caso a coleta seja realizada em sala de coleta oocitária e de tecidos germinativos, esta apresenta:
I-sistema de climatização com pressão positiva em relação aos ambientes; |  |  | Art. 30 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II- manutenção da temperatura entre 23º C a 27º C- manual sobre os registros (temperatura e termohigrometro); |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
III- umidade relativa entre 40% a 70%; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IV- vazão mínima de ar exterior de 6 (m3/h)/m2 e de ar total de 18 (m3/h)/m2; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
V- filtragem mínima no insuflamento G4- manual. |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
55. Caso haja uso de anestésicos a sala de coleta ou o centro cirúrgico deve estar equipado com:
I- 1 (um) posto de utilização de oxigênio medicinal; |  |  | Art. 31 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II- 1 (um) posto de ar medicinal; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
III- equipamentos, instrumentais, materiais e fármacos que permitam a realização dos procedimentos de anestesia e coleta com segurança (material de emergência). |  |  | Art. 30, parágrafo único | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56. O recipiente para coleta do oócitos/tecidos germinativos é previamente identificado com dados da paciente/doadora |  |  | Art. 45 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
57. Possui registro de intercorrências detectadas durante o procedimento de coleta oocitária |  |  | Art. 31 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58. Caso utilize medicamentos controlados segue os critérios da legislação vigente |  |  | Portaria MS 344/98 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OBSERVAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500

## Módulo 5
MÓDULO V - DO PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS
Processamento de sêmen | Sim | Não | Item RDC | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
59. Acesso restrito pelo vestiário de barreira |  |  | Art. 34 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60. Sistema de climatização com controle de temperatura entre 21º C a 27ºC |  |  | Art. 35, inciso I | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61. Possui umidade relativa do ar entre 40% a 70% |  |  | Art. 35, inciso II | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
62. Possui filtros G3 no insuflamento |  |  | Art. 35, inciso III | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63. Possui equipamentos específicos para o processamento do sêmen: |  |  | Art. 41, inciso I | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
I- microscópio óptico;
II- centrifuga;
III- banho Maria 37º C
64. Existe comprovação de que os materiais utilizados e que mantêm contato com as células ou tecidos germinativos são estéreis, não citotóxicos e apirogênicos. |  |  | Art. 43 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
65. A amostra recebe identificação alfanumérica ou numérica |  |  | Art. 45 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
66. O sêmen é mantido até o processamento em temperatura de 25ºC a 37ºC por no máximo 2 horas. Caso contrário, o método é validado |  |  | Art. 44, inciso I | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
67. O tecido testicular é mantido a temperatura de 4 +- 2º C por até 2 (duas) horas. Caso contrário o método é validado |  |  | Art. 44, inciso III | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
68. Manipula as amostras em ambiente ISO Classe 5 (Classe 100) |  |  | Art. 46 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
69. Possui instruções sobre o uso das cabines de segurança biológica/módulos, de forma a garantir a manipulação com segurança |  |  | Art.41, inciso II | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
70. Possui formulário padronizado com dados de processamento que contemple:
I- identificação da amostra; |  |  | Art. 48 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
II- data e hora do inicio do processamento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
III- método do processamento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
IV- parâmetros qualitativos iniciais e finais; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
V- data e hora do término do processamento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
VI- identificação do executor do procedimento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
VII- registro de origem e lote dos insumos usados para o processamento do sêmen |  |  | Art. 43 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
71. Existem EPIs adequados para a manipulação do sêmen |  |  | Art.12 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Processamento do oócito, tecidos germinativos e embriões | Sim | Não | Item RDC | N/A | Criticidade
72. Acesso restrito pelo vestiário de barreira |  |  | Art. 34 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73. Possui controle de temperatura entre 23ºC a 27º C |  |  | Art. 38 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74. Possui controle de umidade entre 40 a 70% |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
75. Possui filtragem mínima G3+F8+carvão ativado e pressão positiva (vazão mínima de ar total de 45m3/h/m2 e vazão mínima de ar exterior de 15m3/h/m2) |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
76. Ausência de instalação hidrossanitária (pias, ralos ou lavatório) |  |  | Art. 38 §1º | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
77. Existe comprovação de que os materiais utilizados e que mantêm contato com as células ou tecidos germinativos são estéreis, não citotóxicos e apirogênicos. |  |  | Art. 43 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
78. Realiza identificação numérica ou alfanumérica das amostras de forma a garantir a rastreabilidade |  |  | Art. 45 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
79. É mantida a temperatura dos oócitos de 37+ ou- 0,2º C até o processamento |  |  | Art. 44, inciso II | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
80. O tecido ovariano é mantido a temperatura 4 +ou- 2º C por 2 (duas) horas até o processamento. Caso contrário, o método é validado |  |  | Art. 44, inciso III | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
81. Possui formulário padronizado com dados de processamento que contemple:
I- identificação da amostra; |  |  | Art. 48 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
II- data e hora do inicio do processamento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
III- método do processamento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
IV- parâmetros qualitativos iniciais e finais; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
V- data e hora do término do processamento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
VI- identificação do executor do procedimento; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
VII- registro de origem e lote dos insumos usados para o processamento do oócito e tecidos germinativos |  |  | Art. 43 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
82. Existem EPIs adequados para a manipulação das amostras |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83. Possui equipamentos específicos para o processamento/manutenção dos oócitos, tecidos germinativos e embriões : |  |  | Art. 41 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
- Micromanipulador;
- Placas aquecidas para bancadas e microscópios;
-Estereomicroscopio
- Incubadora de CO2
84. Manipula as amostras (oócito, tecidos germinativos e embriões) em ambiente ISO Classe 5 (Classe 100) |  |  | Art. 39 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
85. Realiza a FIV com ICSI em ambiente ISO Classe 5 (Classe 100) |  |  |  | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
86. Possui instruções sobre o uso das cabines de segurança biológica/módulos, de forma a garantir a manipulação com segurança |  |  | Art. 41 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
87. Realiza controle microbiológico semestral:
I- dos equipamentos (incubadoras de CO2) |  |  | Art. 53 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II- dos ambientes |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88. Há registros de temperatura a intervalos mínimos de 12h dos equipamentos críticos do BCTG: |  |  | Art. 51 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
- Incubadora de CO2;
- Refrigeradores.
89. Há registro do nível de CO2 a intervalos mínimos de 12h da incubadora |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.3737
OBSERVAÇÕES

## Módulo 6
MÓDULO VI - ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS
Armazenamento de amostras de pacientes (uso próprio) | Sim | Não | Item RDC | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
90. O armazenamento é realizado:
I- pelo próprio BCTG |  |  | ___ | X | Inf.
II- por serviço terceirizado |  |  |  | X | Inf.
91. Há visualização externa de seu interior |  |  | Art. 36 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
92. Há exaustão mecânica e grelhas de exaustão próximas ao piso |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
93. Possui climatização com pressão negativa |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
94. Possui sensor para monitoramento da concentração de oxigênio no ambiente |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
95. Realiza congelamento por:
I- técnica de congelamento lento |  |  | ------ | X | Inf.
II- vitrificação
96. Caso realize técnica de congelamento lento, possui equipamento especifico |  |  | Art. 41 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
97. O processo de preparação das amostras para a criopreservação é realizado em ambiente ISO classe 5 |  |  | Art. 39 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
98. Existem EPIs adequados para a manipulação das amostras em nitrogênio liquido |  |  | Art. 12 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99. A identificação das amostras no container permite a rastreabilidade |  |  | Art. 45 | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
100. As etiquetas e/ou canetas utilizadas são impermeáveis e resistentes a baixas temperaturas |  |  | Art. 45 §2º | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
101. Possui container para cada tipo de amostra criopreservada (oócitos, embriões e sêmen) |  |  | Art. 49§1º | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102. O volume de nitrogênio liquido é registrado 2 vezes por semana ou em período superior validado |  |  | Art. 52 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103. Caso armazene amostras com resultado reagente para alguma doença infecciosa, possui container específico por tipo de infecção |  |  | Art. 57 | X | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Armazenamento das amostras de doadores | Sim | Não | Item RDC | N/A | Criticidade
104. Possui container de quarentena para amostras não liberadas, por tipo de amostra (sêmen, oocitos, embriões e tecidos germinativos) |  |  | Art. 49 §4º | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
105. Possui container de amostras liberadas, por tipo de amostra (oócitos, embriões e sêmen) |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
106. Possui instruções escritas que contenham a conduta a ser adotada caso alguma amostra seja positiva no container de quarentena |  |  | Art. 50 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.6667
OBSERVAÇÕES

## Módulo 7
MÓDULO VII - TRANSPORTE
| Sim | Não | Item RDC | N/A | PONTOS |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
107. O transporte é realizado:
I. pelo próprio BCTG |  |  | __ | X | Inf.
II. por serviço terceirizado |  |  |  | X
108. O material transportado é acompanhado de: |  |  | Art.55 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
I. termo de transporte assinado pelo responsável técnico do BCTG remetente, informando o tipo de amostra transportada, data e hora do acondicionamento, serviço de origem e serviço de destino; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II. Informações técnicas sobre procedimentos e cuidados com o material biológico de acordo com a sua classificação de risco biológico, condições de conservação e os procedimentos de emergência a serem adotados em caso de acidentes; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
III. Documento que defina as responsabilidades do remetente, destinatário e transportador das amostras. |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109. Possui recipiente térmico e embalagem adequados para a manutenção da temperatura de cada tipo de amostra |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5556
OBSERVAÇÕES

## Módulo 8
MÓDULO VIII - SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
| Sim | Não | RDC | N/A | Criticidade |  | Total de 1 | Total de 3 | Total de 5 | Total de NA
110. O BCTG mantém um sistema de gestão da qualidade que inclui:
I – a equipe técnica e os recursos necessários para o desempenho de suas atribuições; |  |  | Art. 60 | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
II - a proteção das informações confidenciais; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
III - a supervisão do pessoal técnico por profissional de nível superior legalmente habilitado durante todo o período de funcionamento do serviço; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IV- programa de capacitação em Reprodução Humana Assitida do RT e da equipe Técnica |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
V - os equipamentos, instrumentos e materiais, reagentes e produtos para diagnóstico de uso in vitro utilizados, bem como sua qualificação e verificação antes de entrar em uso; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VI - a utilização de técnicas conforme recomendações do fabricante dos equipamentos e produtos ou conforme validação realizada pelo serviço; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
VII – a realização de procedimentos, com base em protocolos definidos, e validados quando couber; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VIII- procedimentos para detecção, registro, correção e prevenção de erros e não conformidades; |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IX- a rastreabilidade de todos os seus processos e; |  |  |  | X | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
X- auditorias internas periódicas, para verificar conformidade com as normas técnicas |  |  |  | X | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7778
OBSERVAÇÕES

## RESULTADOS
Critérios para classificação da Criticidade :
Nível de Criticidade I - afeta em grau não crítico o risco, podendo ou não interferir na qualidade e segurança dos serviços e produtos.
Nível de Criticidade II - contribui, mas não determina exposição imediata ao risco, interferindo na qualidade e segurança dos serviços e produtos.
Nível de Criticidade III - determina exposição imediata ao risco, influindo em grau crítico na qualidade e segurança dos serviços e produtos.
Módulos Aplicados na Inspeção | Níveis de Criticidade - Itens do Guia de Inspeção
| I |  | II |  | III |  | TOTAL
| Total | (%) | Total | (%) | Total | (%)
MÓDULO 1 | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 13 |  |  | I | II | III | Total | I | II | III | Total |  |  |  | Pesos
MÓDULO 2 | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |  | Mod. 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 76.9231 | 23.0769 | 0 | 100 | 8.547 | 7.6923 | 0 | 16.2393
MÓDULO 3 | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 8 | 66.67% | 12 |  | Mod. 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 | 100 | 6.9444 | 4.1667 | 13.8889 | 25
MÓDULO 4 | 15 | 75% | 5 | 25% | 0 | 0% | 20 |  | Mod. 3 | 4 | 0 | 8 | 12 | 33.3333 | 0 | 66.6667 | 100 | 3.7037 | 0 | 37.037 | 40.7407
MÓDULO 5 | 16 | 36.36% | 25 | 56.82% | 3 | 6.818% | 44 |  | Mod. 4 | 15 | 5 | 0 | 20 | 75 | 25 | 0 | 100 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 16.6667
MÓDULO 6 | 5 | 33.33% | 8 | 53.33% | 2 | 13.33% | 15 |  | Mod. 5 | 16 | 25 | 3 | 44 | 36.3636 | 56.8182 | 6.8182 | 100 | 4.0404 | 18.9394 | 3.7879 | 26.7677
MÓDULO 7 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |  | Mod. 6 | 5 | 8 | 2 | 15 | 33.3333 | 53.3333 | 13.3333 | 100 | 3.7037 | 17.7778 | 7.4074 | 28.8889
MÓDULO 8 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |  | Mod. 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11.1111 | 0 | 0 | 11.1111
Total Geral | 68 | 53.54% | 44 | 34.65% | 15 | 11.81% | 127 |  | Mod. 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80 | 20 | 0 | 100 | 8.8889 | 6.6667 | 0 | 15.5556
[9 empty] | Total | 68 | 44 | 15 | 127 | 53.54% | 34.65% | 11.81% | 100% | 0.059493 | 0.11549 | 0.065617 | 0.24059
Critérios para classificação quanto ao Risco :
Total de itens cumpridos inferior a 60% : ALTO RISCO POTENCIAL
Total de itens cumpridos entre 60% e 69,99% : MÉDIO ALTO RISCO POTENCIAL
Total de itens cumpridos entre 70% e 79,99% : MÉDIO RISCO POTENCIAL
Total de itens cumpridos entre 80% e 94,99% : MÉDIO BAIXO RISCO POTENCIAL
Total de itens cumpridos maior ou igual a 95% : BAIXO RISCO POTENCIAL
Módulos Aplicados na Inspeção | Níveis de Criticidade - Itens do Guia de Inspeção (ponderados)
| I |  | II |  | III |  | TOTAL - N.A.
| Total | (%) | Total | (%) | Total | (%)
MÓDULO 1 | 162.3932 | 52.63% | 146.1538 | 47.37% | 0 | 0% | 0
MÓDULO 2 | 125 | 27.78% | 75 | 16.67% | 250 | 55.56% | 0
MÓDULO 3 | 162.963 | 9.091% | 0 | 0% | 1629.6296 | 90.91% | 0
MÓDULO 4 | 250 | 50% | 250 | 50% | 0 | 0% | 0
MÓDULO 5 | 428.2828 | 15.09% | 2007.5758 | 70.75% | 401.5152 | 14.15% | 0
MÓDULO 6 | 144.4444 | 12.82% | 693.3333 | 61.54% | 288.8889 | 25.64% | 0
MÓDULO 7 | 55.5556 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
MÓDULO 8 | 124.4444 | 57.14% | 93.3333 | 42.86% | 0 | 0% | 0
Total Geral | 1453.0834 | 19.94% | 3265.3963 | 44.8% | 2570.0337 | 35.26% | 0
Módulos Aplicados na Inspeção | Níveis de Criticidade | [5 empty] | Total de Pontos Obtidos | Itens Cumpridos(%)
| Criticidade I |  | Criticidade II |  | Criticidade III
| Total | (%) | Total | (%) | Total | (%)
MÓDULO 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 3 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 4 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 5 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 6 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 7 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MÓDULO 8 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total Geral | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Classificação quanto ao Risco Potencial, segundo as respostas obtidas nos módulos da Avaliação do Banco de Células e Tecidos Germinativos: |  |  |  |  | #DIV/0!
Um ou mais itens S.C. assinalados
Pontuação Alcançada: |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | Exigidos | Obtidos
| Módulo 1 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 2 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 3 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 4 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 5 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 6 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 7 | 100% | #DIV/0!
| Módulo 8 | 100% | #DIV/0!